# КОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ГАЗИФИКАЦИИ И

# ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ»

|  | «Утверждаю» Директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» _____________________ Е.О.Художидков «___» февраля 2014 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# по конкурсу №2(к)смр - 0214

Лот № 1 предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Распределительный газопровод в с. Дерюшево Малмыжского района Кировской области»

Лот № 2 предмет договора выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Распределительный газопровод в д. Нослы Малмыжского района Кировской области»

# Киров  2014 г.

# СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Конкурсная документация включает в себя документы, перечисленные ниже:

Общие положения.

Инструкция для участников размещения заказа.

Информационная карта.

Техническая часть.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота).

Форма конкурсной заявки (Форма 1);

Сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);

Сведения об опыте работы (Форма 3);

Сведения о кадровом составе (Форма 4).

Проект договора.

Типовая форма Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика) по договору.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Основание для проведения конкурса.

Настоящий открытый конкурс (далее - конкурс) проводится на основании Распоряжения Правительства Кировской области от 28.12.2013 № 432 «Об определении перечня объектов газификации отдельного мероприятия «Газификация Кировской области» государственной программы Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013 - 2020 годы, финансируемых за счёт кредитных средств в 2014 году» и приказа заказчика.

# Предмет конкурса.

Лот № 1 Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации: «Распределительный газопровод в с. Дерюшево Малмыжского района Кировской области».

Лот № 2 Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации: «Распределительный газопровод в д. Нослы Малмыжского района Кировской области».

# Источник финансирования.

Финансирование осуществляется из средств Инвестора.

- Порядок получения конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется участникам конкурса в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

- Правомочность участников размещения.

Извещение о проведении конкурса распространяется на всех участников. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- Общий порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится в следующем порядке:

# а) Размещение на сайте www.gas43.ru извещения о проведении конкурса. Иные публикации не являются официальными и не влекут для заказчика никаких последствий.

# б) Предоставление конкурсной документации участникам конкурса в соответствии с условиями и в порядке, которые указаны в извещении о проведении конкурса.

# в) Подготовка и рассылка ответов на вопросы участников конкурса по разъяснению конкурсной документации.

# г) Подготовка участниками конкурса заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

# д) Подача заявок на участие в конкурсе и их прием в порядке, установленном конкурсной документацией.

# е) Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

# ж) Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решения о допуске участников к участию в конкурсе.

# з) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение победителя конкурса.

# и) Размещение на сайте результатов конкурса.

# к) Передача победителю конкурса проекта договора.

# л) Заключение договора.

# После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор,  в случае установления факта:

# 1) проведения ликвидации участника конкурса или проведения в отношении участника конкурса процедуры банкротства;

# 2) приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

# 3) предоставление участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе;

# 4) нахождение имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

- Разъяснения конкурсной документации.

# Любой участник конкурса вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей конкурсной документации. Запросы на разъяснение конкурсной документации должны подаваться в письменной форме (в т.ч. в форме надлежаще оформленного электронного документа) на бланке участника конкурса за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица участника конкурса. К рассмотрению принимаются исключительно оригиналы запросов.

# Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса направить в письменной форме разъяснения конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

- Внесение изменений в извещение и конкурсную документацию.

# Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в извещение до даты окончания подачи заявок на участие составлял не менее чем десять дней.

# Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, направляются факсом только тем участникам конкурса, которыми была предоставлена конкурсная документация на основании письменного запроса либо запроса в форме электронного документа и зарегистрированным Заказчиком в журнале выданных комплектов конкурсной документации.

- Обжалование.

# Любой участник конкурса имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика и/или конкурсной комиссии в судебном порядке, если такие действия (бездействие) Заказчика нарушают права и законные интересы участника конкурса.

# Требования к проведению конкурса, предусмотренные антимонопольным законодательством.

# В ходе конкурса ни одному из участников открытого конкурса не будут созданы преимущественные условия участия в открытом конкурсе, в том числе путем предоставления доступа к конфиденциальной информации.

# В рамках конкурса Заказчик не будет осуществлять координации деятельности участников конкурса, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или ущемление законных интересов участников конкурса.

# Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к участию в конкурсе.

# Цена конкурсной заявки.

Цена конкурсной заявки должна быть рассчитана с учетом всех затрат исполнителя на выполнение всего объема работ согласно техническому заданию, а также с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Расходы на участие в конкурсе.

# Участник конкурса должен нести все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое предусмотрено условиями проведения конкурса. При этом Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

# Информационное обеспечение проведения конкурса.

Конкурсная документация, протоколы конкурсных процедур и другая информация о проведении конкурса размещается на сайте www.gas43.ru

- Права Заказчика.

# Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса не позднее чем, за пять дней до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

- Общие требования к участникам конкурса.

# К участникам конкурса устанавливаются следующие обязательные требования:

# 1) соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по предмету конкурса, в том числе:

# а)  государственная регистрация, предусмотренная статьей 51 Гражданского кодекса РФ;

# б) наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению всех видов работ, указанных в Информационной карте.

# 2) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

# 3) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

# 4) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) отсутствие сведений об участниках конкурса в реестре недобросовестных поставщиков.

# Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

# Устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

# Размер обеспечения заявки:

# Лот № 1 -  262 477,50 руб.

# Лот № 2 – 227 828 руб.

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКТМО 33701000.

# Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по конкурсу № 2(к)смр-0214.

В случае уклонения победителя конкурса, с которым заключается договор, от заключения контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

# Обеспечение исполнения договора.

# Договор по итогам конкурса заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется  участником самостоятельно. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер обеспечения исполнения договора – 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

Размер обеспечения исполнения договора:

Лот № 1 – 1 574 865 руб.

Лот № 2 – 1 366 968 руб.

# В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, залог представляется участником конкурса путем внесения денежных средств в указанном  размере на расчетный счет заказчика:

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора – Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКТМО 33701000.

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения  договора:  (протокол №         от                     ).

Денежные средства (залог) возвращаются по истечении 2 лет с момента завершения строительно-монтажных работ после надлежащего выполнения обязательств подрядчиком по договору, в том числе устранения всех недостатков.

В том случае, если обеспечение исполнения договора  представляется в виде банковской гарантии,  договор банковской гарантии  должен:

- соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

- содержать сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по основному договору.

- ссылку на основной договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и на протокол проведения аукциона как основание заключения договора.

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

- содержать положение о том, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.

- предусматривать, что для получения денежной суммы по банковской гарантии  заказчик (бенефициар) должен предоставить банку (гаранту) письменное заявление с указанием того, в чем состоит нарушение подрядчиком (принципалом) условий договора, в обеспечение которого выдана гарантия. Не допускается включать в условия банковской гарантии обязанность Заказчика (бенефициара) предоставлять для получения денежной суммы по банковской гарантии иные документы, в том числе документы, согласованные с подрядчиком.

Так же в договоре банковской гарантии должно быть предусмотрено условие, что срок действия договора банковской гарантии длиннее, чем срок выполнения работ по обеспечиваемому договору не менее чем на 2 года с момента завершения строительно-монтажных работ.

В договоре должно указываться, что все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, как указано в настоящем разделе.

# Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа.

Каждый участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). При этом не допускается деление лота на части, т.е. представление заявки только на часть работ, предусмотренных по лоту.

- Документы, составляющие конкурсную заявку.

Конкурсная заявка, которую представляет участник конкурса, должна содержать по каждому лоту:

## Сведения и документы об участнике конкурса:

## а) сведения об участнике конкурса (форма № 2);

## б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

## в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

## г) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса:

# - опыт работы (Форма 3),

# - кадровый состав (Форма 4)

## д) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);

## е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) копии, имеющие отметку о получении ИФНС, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копий справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения).

з) копии штатного расписания организации и (или) подразделений организации  подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения  соответствующих работ и которые имеют высшее и среднее специальное образование в строительной отрасли, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию (копия диплома).

2) Конкурсная заявка (форма № 1);

## 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

## а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

## б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ:

## Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, в том числе: опалубочные работы, арматурные работы, устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

## Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе: монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.

## Монтаж металлических конструкций, в том числе: монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

## Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), в том числе: гидроизоляция строительных конструкций.

## Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных, в том числе: укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно; укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа); установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах; монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок; очистка полости и испытание газопроводов.

## Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности, в том числе: работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения, устройство электрохимической защиты трубопроводов; контроль качества сварных соединений и изоляции.

## 4) Документы, обосновывающие предлагаемые условия договора на проведение строительно-монтажных работ:

## а) График выполнения работ по договору

## б) Смета, обосновывающая предлагаемую цену договора, полностью соответствующая  Обоснованию начальной (максимальной) цены договора в части наименования видов работ и затрат.

## в) Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, используемых для производства работ (Форма 5).

## Обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы по каждому лоту. Предоставление в составе заявки неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений настоящей документации.

# Участник конкурса несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

# Срок действия конкурсной заявки.

Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в Информационной карте конкурсной заявки.

# Оформление и подписание конкурсной заявки.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

# Опечатывание и маркировка конкурсной заявки.

Участник конкурса подает заявку и требуемые документы в письменной форме в запечатанном конверте.

Конверт должен:

-быть адресован заказчику по адресу, указанному в Информационной карте конкурсной заявки;

-содержать наименование предмета конкурса (лота), указанное в Информационной карте конкурсной заявки, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…." (с указанием времени и даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, зафиксированные в Информационной карте конкурсной заявки).

Участник конкурса вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

Если конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, заказчик не несет никакой ответственности в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет вскрыто преждевременно.

# Окончание срока подачи конкурсных заявок.

Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте конкурсной заявки.

На момент регистрации заявки участник должен представить запечатанный конверт с оригиналом заявки и требуемых документов.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заказчиком, указываемой в расписке о приеме документов и проставляемой на конверте.

# Конкурсные заявки, поданные с опозданием.

# Полученные после окончания срока приема конкурсных заявок конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса.

# Изменения в конкурсных заявках и их отзыв.

Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.

«Изменение» в конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Конверт дополнительно маркируется словом "Изменение". Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после вскрытия комиссией конвертов с заявками.

Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

# Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.

Участники, подавшие заявки, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе доверенность и должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится единой комиссией в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого конкурса. В день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурсной документации, председатель комиссии объявляет присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов.

Единая комиссия вскрывает конверты с заявками, включая внесенные изменения, в присутствии представителей участников конкурса, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в Информационной карте Конкурсной заявки.

При вскрытии конвертов с Конкурсными заявками объявляется наименование участника конкурса, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Члены комиссии подписывают протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками непосредственно после вскрытия с внесением в него вышеперечисленной информации.

12.	Заказчик вправе после вскрытия конвертов с конкурсными заявками, объявления наименования участника конкурса, наличия сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условий исполнения договора, являющихся критерием оценки заявок, объявить о проведении переторжки - процедуры, предполагающей добровольное изменение в сторону понижения первоначальных предложений о цене договора участниками конкурса.

Изменение первоначальных предложений о цене договора участниками конкурса возможно только один раз каждым участником конкурса. Данное изменение подается в письменном виде в запечатанных конвертах аналогично конкурсной заявке в сроки, указанные заказчиком во время вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

# 13.	Соблюдение конфиденциальности.

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению участникам конкурса или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу.

14.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение их соответствия требованиям конкурсной документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

# На основании результатов рассмотрения каждой заявки на участие в конкурсе конкурсная комиссия примет решение о допуске к участию в конкурсе участника, подавшего заявку, и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

# Всем участникам конкурса будут направлены уведомления о принятых комиссией решениях.

# Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1). Цена договора (максимальное количество баллов - 60);

- срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 10);

- квалификация участника (максимальное количество баллов - 30).

Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по трем подкритериям:

А) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 5 лет);

Б) кадровый состав (наличие в штате квалифицированного персонала);

В) наличие производственных мощностей.

Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

- Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" осуществляет конкурсная комиссия. Номер 1 получает заявка с наименьшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере увеличения показателей, при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

- Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора», «Срок выполнения работ», «Срок предоставления гарантии качества работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок  по критерию "Цена договора"

┌────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐

│    Критерий    │  Максимальное   │    Результат     │   Присваиваемое   │

│                │количество баллов│   ранжирования   │ количество баллов │

│                │                 │      заявок      │                   │

├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤

│ Цена договора  │       60        │         1        │        60         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         2        │        55         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         3        │        50         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         4        │        45         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         5        │        40         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         6        │        35         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         7        │        30         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         8        │        25         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │         9        │        20         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │        10        │        15         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │        11        │        10         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │        12        │        05         │

│                │                 ├──────────────────┼───────────────────┤

│                │                 │     13 и более   │        0          │

└────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"

┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐

│    Критерий     │  Максимальное   │     Результат     │  Присваиваемое  │

│                 │количество баллов│ранжирования заявок│количество баллов│

├─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Срок   выполнения│       10        │         1         │       10        │

│работ            │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │         2         │       09        │

│                 │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │         3         │       08        │

│                 │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │         4         │       07        │

│                 │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │         5         │       06        │

│                 │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │         6         │       05        │

│                 │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │         7         │       04        │

│                 │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │         8         │       03        │

│                 │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │         9         │       02        │

│                 │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │        10         │       01        │

│                 │                 ├───────────────────┼─────────────────┤

│                 │                 │     11 и более    │        0        │

└─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

Оценка заявок по критерию "Квалификация участника конкурса"

Для оценки заявок по критерию "квалификация участника конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 30 баллов. Для определения рейтинга заявки по данному критерию  устанавливаются три показателя:

а)  опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов в срок, установленный в договоре, за последние два года) – 10 баллов

б) кадровый состав – 10 баллов

в) наличие собственных производственных мощностей (документально подтвержденных) – 10 баллов.

2. Для получения значения в баллах по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

3. При оценке заявок по критерию "квалификация участника конкурса" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: первое место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее места выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем - по критерию «Цена договора», затем по критерию «Срок выполнения работ».

Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоено первое место, объявляется победителем конкурса.

# Контакты с заказчиком.

Ни один из участников конкурса не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.

# Присуждение договора.

Заказ признается размещенным со дня заключения договора.

Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 8 дней со дня подписания итогового протокола.

Договор заключается не позднее чем через 10 дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Заказчик: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

Предмет конкурса: Лот № 1 право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации: «Распределительный газопровод в с. Дерюшево Малмыжского района Кировской области» Лот № 2 право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации: «Распределительный газопровод в д. Нослы Малмыжского района Кировской области»

Источник средств: средства Инвестора.

Идентификационный номер конкурса: № 2(к)смр - 0214

Приглашаются участники конкурса: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Начальная (максимальная) цена договора: Лот № 1 – 5 249 550 рублей Лот № 2 – 4 556 560 рублей

Цена договора включает в себя стоимость затрат на исполнение договора, все виды установленных налогов, в том числе НДС (если Исполнитель является его плательщиком), а также любые возможные расходы и затраты, связанные с исполнением договора.

Порядок платежей и расчетов: Согласно приложению – Проект договора подряда

Место выполнения работ: Лот № 1 - с. Дерюшево Малмыжского района Кировской области Лот № 2 – д.Нослы Малмыжского района Кировской области

Сроки выполнения работ: Лот № 1 – 3,5 месяца с момента заключения договора Лот № 2 – 3,5 месяца с момента заключения договора

Срок предоставления гарантий качества работ: в соответствии со ст. 755 ГК РФ.

Требования к качеству: работы должны быть выполнены в строгом соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами качества, строительными нормами и правилами, нормам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, а также другим установленным нормам и правилам.

Информация, требуемая для представления: Сведения и документы об участнике конкурса: а) сведения об участнике конкурса (форма № 2); б) полученную не ранее, чем за три месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за три месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса: - опыт работы (Форма 3), - кадровый состав (Форма 4). д) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; ж) копии, имеющие отметку о получении ИФНС, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копий справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения). з) копии штатного расписания организации и (или) подразделений организации подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и которые имеют высшее и среднее специальное образование в строительной отрасли, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию (копия диплома) 2) Конкурсная заявка (форма № 1); 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ: Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, в том числе: опалубочные работы, арматурные работы, устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе: монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. Монтаж металлических конструкций, в том числе: монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), в том числе: гидроизоляция строительных конструкций. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных, в том числе: укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно; укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа); установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах; монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок; очистка полости и испытание газопроводов. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности, в том числе: работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения, устройство электрохимической защиты трубопроводов; контроль качества сварных соединений и изоляции. 4) Документы, обосновывающие предлагаемые условия договора на проведение строительно-монтажных работ: а) График выполнения работ по договору б) Смета, обосновывающая предлагаемую цену договора, полностью соответствующая Обоснованию начальной (максимальной) цены договора в части наименования видов работ и затрат. в) Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, используемых для производства работ (Форма 5). Обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений настоящей документации. Участник конкурса несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

Заказчик отвечает на запрос о разъяснении положений конкурсной документации, поступивший не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Срок действия конкурсной заявки: до заключения договора

Язык конкурсной заявки: русский

Валюта конкурсной заявки: российский рубль. Цена конкурсной заявки, указанная в иностранной валюте, будет определяться пересчетом по курсу Центрального банка РФ на момент оценки заявок

Возможность электронной формы участия в конкурсе: не предусматривается.

Адрес заказчика: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001, г.Киров Октябрьский пр-т, 116-а, юридический отдел. e-mail: jur@gas43.ru Контактный телефон : 67-91-54, факс 54-00-77 Лобанова Ольга Валерьевна

Дата и место начала срока подачи конкурсных заявок: 11 февраля 2014 г., по адресу Заказчика.

Дата, время и место окончания приема конкурсных заявок: 04 марта 2014 г. до 13 час.30 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 04 марта 2014 г. 14 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

Дата и место рассмотрения конкурсных заявок: 06 марта 2014 г. по адресу Заказчика

Дата, место оценки и сопоставления заявок: 10 марта 2014 г. по адресу Заказчика

Срок заключения договора: не позднее 10 дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Победитель конкурса должен подписать договор в течение 8 дней со дня подписания итогового протокола.

# ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

# Объект: Распределительный газопровод в с. Дерюшево Малмыжского района Кировской области

| № пп | Наименование видов работ и затрат | Для договорной цены |
| --- | --- | --- |
|  |  | строит.-монт. | оборуд. | прочих | всего |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гл. 1 | Подготовка терр. стр-ва |  |  |  |  |
| Дог. № 52 | Оказание услуг |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Расчет | Разбивка трассы |  |  | 4,97 | 4,97 |
|  | Итого по гл. 1 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 4,97 |
| Гл. 2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |
| 02-01 | Газопроводы низкого и среднего давления | 484,71 | 30,14 |  | 514,85 |
| 02-02 | Газопровод-ввод | 166,19 |  |  | 166,19 |
| 02-03 | Молниезащита | 2,36 |  |  | 2,36 |
|  | Итого по гл. 2 | 653,26 | 30,14 | 0,00 | 683,40 |
| Гл. 7 | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |
| 07-01 | Благоустройства | 29,15 |  |  | 29,15 |
| 07-02 | Восстановление дорожного покрытия | 0,26 |  |  | 0,26 |
|  | Итого по гл. 7 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | 29,41 |
|  | Итого по гл. 1-7 | 682,67 | 30,14 | 4,97 | 717,78 |
| Гл. 8 | Временные 1.5 % | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого по 1-8: | 682,67 | 30,14 | 4,97 | 717,78 |
| Гл. 9 | Прочие работы и затраты |  |  |  |  |
|  | Зимний 3.3% | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Доп. транспорт материалов 2.05 % | 13,99 |  |  | 13,99 |
| 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  | 6,71 | 6,71 |
|  | Итого по гл. 9 | 13,99 | 0,00 | 6,71 | 20,70 |
|  | Итого по 1-9 | 696,66 | 30,14 | 11,68 | 738,48 |
| Гл. 12 | Проектные работы |  |  |  |  |
|  | Итого по гл. 1-12 | 696,66 | 30,14 | 11,68 | 738,48 |
|  | Непредвиденные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по смете | 696,66 | 30,14 | 11,68 | 738,48 |
|  | Индекс пересчета на декабрь 2013 г. | 5,96 | 3,37 | 3.7;11.50 |  |
|  | Стоимость работ в ценах декабря 2013 г. | 4152,09 | 101,57 | 95,55 | 4349,21 |
|  | Дефлятор на март-май 2014г. | 1,024 |  |  |  |
|  |  | 4251,74 | 101,57 | 95,55 | 4448,86 |
|  | НДС 18% | 765,31 | 18,28 | 17,20 | 800,79 |
|  | Всего с НДС | 5017,05 | 119,85 | 112,75 | 5249,55 |

| Расчет составила |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| главный специалист технического отдела |  |  |  |  |
| КОГКУ "УГИИ" |  |  | Жуйкова Н.Г. |

# ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

# Объект: Распределительный газопровод в д. Нослы Малмыжского района Кировской области

| № пп | Наименование видов работ и затрат | Для договорной цены |
| --- | --- | --- |
|  |  | строит.-монт. | оборуд. | прочих | всего |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гл. 1 | Подготовка терр. стр-ва |  |  |  |  |
| Дог. № 48 | Оказание услуг |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Расчет | Разбивка трассы |  |  | 4,19 | 4,19 |
|  | Итого по гл. 1 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 4,19 |
| Гл. 2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |
| 02-01 | Газопроводы низкого и среднего давления | 401,24 | 30,14 |  | 431,38 |
| 02-02 | Газопровод-ввод | 150,82 |  |  | 150,82 |
| 02-03 | Молниезащита | 2,36 |  |  | 2,36 |
|  | Итого по гл. 2 | 554,42 | 30,14 | 0,00 | 584,56 |
| Гл. 7 | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |
| 07-01 | Благоустройства | 26,07 |  |  | 26,07 |
| 07-02 | Восстановление дорожного покрытия | 1,25 |  |  | 1,25 |
| 07-03 | Рекультивация | 7,08 |  |  | 7,08 |
|  | Итого по гл. 7 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
|  | Итого по гл. 1-7 | 588,82 | 30,14 | 4,19 | 623,15 |
| Гл. 8 | Временные 1.5 % | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого по 1-8: | 588,82 | 30,14 | 4,19 | 623,15 |
| Гл. 9 | Прочие работы и затраты |  |  |  |  |
|  | Зимний 3.3% | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Доп. транспорт материалов 2.05 % | 12,07 |  |  | 12,07 |
| 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  | 6,71 | 6,71 |
|  | Итого по гл. 9 | 12,07 | 0,00 | 6,71 | 18,78 |
|  | Итого по 1-9 | 600,89 | 30,14 | 10,90 | 641,93 |
| Гл. 12 | Проектные работы |  |  |  |  |
|  | Итого по гл. 1-12 | 600,89 | 30,14 | 10,90 | 641,93 |
|  | Непредвиденные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по смете | 600,89 | 30,14 | 10,90 | 641,93 |
|  | Индекс пересчета на декабрь 2013 г. | 5,96 | 3,37 | 3.7;11.50 |  |
|  | Стоимость работ в ценах декабря 2013 г. | 3581,30 | 101,57 | 92,67 | 3775,54 |
|  | Дефлятор на март-май 2014г. | 1,024 |  |  |  |
|  |  | 3667,25 | 101,57 | 92,67 | 3861,49 |
|  | НДС 18% | 660,11 | 18,28 | 16,68 | 695,07 |
|  | Всего с НДС | 4327,36 | 119,85 | 109,35 | 4556,56 |
|  | Расчет составила |  |  |  |  |
|  | главный специалист технического отдела |  |  |  |  |
|  | КОГКУ "УГИИ" |  |  | Жуйкова Н.Г. |

Технико-экономические показатели объекта

для проведения торгов на строительно-монтажные работы

ЛОТ № 1 Объект: Распределительный газопровод в с. Дерюшево Малмыжского района Кировской области

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка шкафная газорегуляторная (УГРШ), в том числе: | шт. | 1 | УГРШ (К)-500Н-2-0 в утепленном исполнении, с газовым обогревом, с основной и резервной линией редуцирования. |
| 1.1. | Устройство фундамента | шт. | 1 | Монолитный армированный, из бетона В15 F150W4 – 1,4 м3, песчаное основание – 8,17 м3 |
| 1.2 | Опорная рама под УГРШ h=0,6 м | тн | 0,15 | Уголок по ГОСТ 8509-93 |
| 1.3 | Устройство ограждения | шт. | 1 | Сетчатое металлическое ограждение УГРШ 8.0х3.0м, высотой 1,6 м на стойках из труб Ø 57x3,5 ГОСТ 10704-91* . Глубина заложения фундаментов стоек 1800 мм, бетон кл. В15 F150 W4 |
| 1.4 | Площадь благоустраиваемого участка, в т.ч. | м2 | 439,71 | Земляные работы: Насыпь грунта / Выемка грунта – 129,1 / 166,25 м3 |
| 1.5 | Площадь щебеночного покрытия проезда и площадки | м2 | 360,01 | Щебень фракции 20-40, 40-70 мм М 600 ГОСТ 8267-93 h=0,2 м, песок ГОСТ 8736-93 h=0,25 м |
| 1.6 | Площадь бетонной отмостки УГРПШ | м2 | 16,97 | Бетон класса В15 h=0,05 м, щебень фракции 10-20, М400 ГОСТ 8267-93 h=0,1 м, песок ГОСТ 8736-93 h=0,1 м |
| 1.7 | Площадь озеленения | м2 | 61,21 | Восстановление растительного слоя h=0,15 м с посевом газонных трав. |
| 1.8 | установка молниезащиты на ж/б фундаменте | шт. | 1 | Молниезащита УГРШ(К)-500Н-2-0 выполнена отдельностоящим молниеприемником Н=8.5м. Заземление вводов газопровода, конструкции УГРШ(К)-500Н-2 путем присоединения к искусственному заземлителю. Искусственный заземлитель выполнен из трех электродов (круг d18мм, l=3,0м), соединённых между собой стальной полосой сечением 5х40 мм. Бетон класса В15 F150W4 – 0,35 м3. |
| 2 | Устройство надземных опор под газопроводы | шт. | 2 | Опора под газопровод Ду50; h=1,4м. Опора под газопровод Ду150; h=0,7м Серия 5.905-18.05. |
| 3 | Выполнение антикоррозийной защиты металлических конструкций | слой | 2 | Выполнить грунтовкой ГФ-021 |
| 4 | Окраска металлических конструкций | слой | 2 | Произвести эмалью ПФ-133 |
| 5 | Прокладка распределительного газопровода среднего давления в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | в надземном исполнении | км | 0,0025 | Ø 57x3,0 ГОСТ 10704-91* |
| 5.2. | в подземном исполнении | км | - |  |
| 5.3 | выходы из земли на отключающих устройствах | км | - |  |
| 6 | Прокладка распределительного газопровода низкого давления, в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | в подземном исполнении | км | 4,096 | ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-160x9,1– 0,462 км ПЭ80 ГАЗ SDR11-160x14.6– 0,044 км (ННБ) ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-110x6,3 – 2,0235 км ПЭ80 ГАЗ SDR11-110x10,0– 0,009км (ННБ) ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 – 1,2645 км ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 – 0,009 км (ННБ) ПЭ80 ГАЗ SDR11-32x3,0 – 0,2815 км ПЭ трубы приняты с 2% запасом на укладку «змейкой» Труба ∅159x4,5 ГОСТ 10704-91*-0,0025км |
| 6.2 | в надземном исполнении | км | 0,0045 | Труба ∅89x3.5 ГОСТ 10704-91*-0,0005км Труба ∅159x4,5 ГОСТ 10704-91*-0,004км |
| 6.3. | выходы из земли отключающие устройства, | км | 0,024 | Труба ∅108x3,0 ГОСТ 10704-91*-0,008 км Труба ∅159x4,5 ГОСТ 10704-91*-0,016 км |
| Газопроводы прокладываются в подземном исполнении. Глубина заложения газопроводов до верха трубы 1,5 м. Под газопровод предусмотреть песчаное основание 10см и присыпку песком - 20 см. |
| 7 | Устройство фасадного газопровода низкого давления | км | - | нет |
| 8 | Установка стальных фланцевых шаровых кранов в надземном исполнении, в том числе: |  | - | В качестве запорной арматуры для отключения ремонтных участков. |
| 8.1. | в ограждении | шт. | 4 | Газопровод низкого давления: 11с67п Ду 150-3 шт 11с67п Ду 100-1шт. Ограждение сетчатое металлическое 1.6х1.6м, высотой 1,6 м на стойках из труб Ø 89x3,5 ГОСТ 10704-91* - 3 шт. Глубина заложения фундаментов стоек 1800 мм, бетон кл В15 F150 W4 |
| 9 | Установка кранов шаровых изолирующих на газопроводах-вводах | шт | 87 | Кран шаровый муфтовый ГШК 25, изолирующее соединение СИ-32 |
| 10 | Прокладка газопроводов в футлярах при пересечении автодороги, в том числе: |  |  | При пересечении проезжих частей улиц, при прокладке газопровода в стесненных условиях. Футляры из полиэтиленовых труб. |
| 10.1 | методом ННБ с установкой контрольной трубки в ковере | м шт. | 62,0 3 | ПЭ80 SDR11 – 225x20,5 длиной 44,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 - 160x14,6 длиной 9,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 – 110х10,0длиной 9,0 м - 1 шт |
| 10.2 | открытым способом с установкой контрольной трубки в ковере | м шт. | 17,0 1 | ПЭ80 SDR11 - 110x10,0 длиной 17,0 м - 1 шт |
| 11 | Установка футляров при прокладке через коммуникации открытым способом, в том числе: | м шт. | 64,5 15 |  |
| 11.1 | с установкой контрольной трубки в ковере | м шт. | 64,5 15 | ПЭ80 SDR11 – 225x20,5длиной 6,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 – 225x20,5длиной 4,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 - 160x14,6 длиной 4,5 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 - 160x14,6 длиной 4,0 м - 3 шт ПЭ80 SDR11 – 110х10,0 длиной 6,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 – 110х10,0 длиной 4,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 – 63х5,8 длиной 4,0 м - 7 шт |
| 11.2 | с установкой контрольной трубки без ковера | м шт. |  | нет |
| 11.3 | без установки контрольной трубки | м шт. |  | нет |
| 12 | Прокладка газопроводов для подземной прокладки методом ННБ под водными преградами | м |  | нет |
| 13 | Очистка полости газопровода (продувка), испытание | км | 4,1245 |  |
| 14 | Подключение к газопроводу среднего давления Ø 57х3.0 у ГРПБ | шт. | 1 | врезка |
| 15 | Врезка в существующий газопровод сжиженных углеводородных газов низкого давления |  | - | нет |
| 16 | Пуск газа, пуско-наладочные работы на ГРПШ | шт | 1 |  |
| 17 | Рекультивация земельного участка | м3 | - | нет |
| 18 | Вынос в «натуру» осей линейного объекта, закрепление осей сооружений | км | 4,1245 |  |
| 19 | Разборка и восстановление заборов | м | - | нет |
| 20 | Вырубка деревьев | шт. | - | нет |
| 21 | Расчистка от кустарника средней густоты | м2 | - | нет |
| 22 | Установка пригрузов для балластировки газопровода | т шт. | 7.0 70 |  |
| 23 | Разборка и восстановление дорожных покрытий | м2 | 3,9 | Восстановление дорожных покрытий: песок ГОСТ 8736-93 h=0,2 м Щебень фракции 40-70 мм М 600 ГОСТ 8267-93 h=0,2 м |
| 24 | Отвозка излишнего грунта | т | - | Планировка по территории |
| 25 | Перевозка разрабатываемого грунта | т | - | нет |
| 26 | Установка опознавательных знаков и железобетонных столбиков с опознавательными знаками | шт | 144 | По трассе низкого давления. В соответствие с серией 5.905-25.05 в. 1 ч.2 АС 2.00, АС 1.00 |
| 27 | Укладка сигнальной ленты | п.м | 4031,5 | С логотипом «ОгнеопасноГАЗ», шириной 200мм |
| 28 | Укладка электронных маркеров | шт. | 60 | Для определения приборным методом местонахождения полиэтиленовых газопроводов. В соответствии с письмом ОАО «Кировоблгаз» № ВО-02/1403 от 05.04.2013г. |
| 29 | Устройство контрольной трубки на теплотрассе |  | - | нет |
| 30 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 3497,4 | по трассе низкого давления |
| 31 | Водоотлив из траншей |  | - | нет |

Товары (материалы), используемые для производства работ

| № позиции и технического задания | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров (материалов) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра или характеристики | Величина |
| 1 | УГРШ(К)-500Н-2-О с РДК-500 в утепленном исполнении, с газовым обогревом, с основной и резервной линией редуцирования. | Контролируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
|  |  | Максимальное давление на входе, МПа | 0,29 |
|  |  | Диапазон настройки выходного давления, кПа | От 2 до 5 |
|  |  | Расчетное давление на входе, МПа | 0,29 |
|  |  | Расчетное давление на выходе, МПа | 0,002 |
|  |  | Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования) | РДК-500 |
|  |  | Максимальная пропускная способность регулятора, м3/ч, при Рвх=0,29 МПа | 270 |
|  |  | Максимально - часовой расход газа, согласно схемы газоснабжения, м3/ч | 141,45 |
|  |  | Учет расхода газа на обогрев | ВК-G |
|  |  | Очистка газа от механических примесей | фильтр газовый |
|  |  | Система обогрева | газовое |
|  |  | Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм вод. ст.) | 2000(200) |
|  |  | Расход газа для системы обогрева, м3/ч | 0,1 |
|  |  | Габаритные размеры, мм. не более: - длина - ширина - высота | 2060 883 2130 |
|  |  | Масса, кг. не более | 800 |
| 1.1. | Бетон | Класс В15 F150 W4 |  |
| 1.2. | Ограждение УГРШ и отключающих устройств | Ограждение УГРШ - Сетчатое металлическое, размерами 8,0х3,0/высотой 1,6 м. на стойках из труб Ø 57x3,5 ГОСТ 10704-91* . Ограждение отключающих устройств - Сетчатое металлическое, размерами 1,6 х 1,6/ высотой 1,6 м. на стойках из труб Ø 89x3,5 ГОСТ 10704-91* |
| 1.3 | Стержневой молниеотвод | По РД34.21.122-87. Категория молниезащиты П. Высота молниеприемника 8,5 м. Из металлических труб. |
| 1.4 | Сосредоточенный заземлитель | Заземлитель выполнен из трех электродов (круг Ø 18мм, l=3,0м), соединённых между собой стальной полосой сечением 5х40 мм, укладываемой в землю на глубине не менее 0,5 м . |
| 2 | Трубы | Для стоек, металлические (20 ГОСТ 1050-88*) Ø 57x3,5 Ø 89x3,5 по ГОСТ 10704-91. |
| 3 | Швеллеры | По ГОСТ 8240-97 (С 245 ГОСТ 27772-88*). |
| 4 | Грунтовка | ГФ 021 по ГОСТ 25129-82* |
| 5 | Эмаль | ПФ-133 по ГОСТ 926-82* |
| 6.1. | Трубы | Труба Ø 57x3.0 ГОСТ 10704-91* |
| 6.2 | Трубы | ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-160x9,1 ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-110x6,3 ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 ГАЗ SDR11-110x10,0 ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 ГАЗ SDR11-32x3,0 ГОСТ Р 50838-2009 Труба Ø 159x4,5 ГОСТ 10704-91* Труба Ø 108x4,0 ГОСТ 10704-91* Труба Ø 57x3.0 ГОСТ 10704-91* |
| 6.3 | Трубы | Труба Ø 159x4,5 ГОСТ 10704-91* Труба Ø 89x3.5ГОСТ 10704-91* |
| 6.4 | Трубы | Труба Ø 108x4,0 ГОСТ 10704-91* Труба Ø 57x3.0 ГОСТ 10704-91* |
| 7 | Стальной фланцевый шаровый кран | Условное давление Ру = 1,6 МПа. Класс герметичности — «А» по ГОСТ 9544-93. Условным диаметром Ду150,Ду100. 11с67п Ду 150 – 2 шт 11с67п Ду 100 – 1 шт Срок службы кранов не менее 10 лет. |
| 8 | Стальной фланцевый шаровый кран после УГРШ | Условное давление Ру = 1,6 МПа. Класс герметичности — «А» по ГОСТ 54808-2011. Условным диаметром Ду150. 11с67п Ду 150 – 1 шт Срок службы не менее 30 лет |
| 9 | Шаровый кран изолирующий | ГШК-25, условным диаметром Ду25 - 87 шт. Класс герметичности - «А» по ГОСТ 54808-2011 . Срок службы кранов не менее 10 лет. |
| 10 | изолирующее соединение | СИ-32 – 87 шт. |
| 11 | Футляр | ПЭ80 SDR11 – Ø225x20,5 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 44,0 м ПЭ80 SDR11 - Ø160x14,6 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 9,0 м ПЭ80 SDR11 – Ø110х10,0 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 9,0 м |
| 12 | Футляр | ПЭ80 SDR11 - Ø110x10,0 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 17,0 м - 1 шт |
| 13 | Футляр | ПЭ80 SDR11 – Ø225x20,5 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 6,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 – Ø225x20,5 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 4,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 - Ø160x14,6 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 4,5 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 - Ø160x14,6 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 4,0 м - 3 шт ПЭ80 SDR11 – Ø110х10,0 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 6,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 – Ø110х10,0 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 4,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 – 63х5,8 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 4,0 м - 7 шт |
| 14 | Футляр | Из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь В СТЗсп по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма усиленного типа» экструдированный полиэтилен ГОСТ 9.609-2005. Ø 219х4,0 ГОСТ Р 9.602-2005; Ø 159x3,5 ГОСТ Р 9.602-2005; Ø 89x2,5 ГОСТ Р 9.602-2005 |
| 15 | Сигнальная лента | С логотипом «ОгнеопасноГАЗ» 700 п.м х 200мм по ТУ2245-028-00203536-96 |
| 26 | ж/б столбы-указатели с табличками | В соответствие с серией 5.905-25.05 в. 1 ч.2 АС 2.00, АС 1.00 |
| 28 | Электронные маркеры | В соответствии с письмом ОАО «Кировоблгаз» № ВО-02/1403 от 05.04.2013г. Срок службы не менее 50 лет. |

Продолжительность строительства составит по ПОС – 1,85 месяцев.

Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь эксплуатационно-техническую документацию, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии требованиям, установленным соответствующими техническими регламентами, а трубы – сертификаты качества. Предусмотреть газовое оборудование, арматуру и технические устройства прошедшие сертификацию в системе «ГАЗСЕРТ».

В соответствии со ст. 8 Федерального закона №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства - не допускаются.

Подготовил: ГИП_ООО «Спецстройпроект»_					       __Якимова Е.В.___

наименование организации							    ФИО

Проверил: инженер отдела контроля качества  КОГКУ «УГИИ»_			        __Василов Р.Ф.___

наименование организации							     ФИО

Проверил: начальник отдела контроля качества  КОГКУ «УГИИ»_		          __Брязгин П.В.___

Технико-экономические показатели объекта

для проведения торгов на строительно-монтажные работы

ЛОТ № 2 Объект: Распределительный газопровод в д. Нослы Малмыжского района Кировской области

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка шкафная газорегуляторная (УГРШ), в том числе: | шт. | 1 | УГРШ (К)-500Н-2-0 в утепленном исполнении, с газовым обогревом, с основной и резервной линией редуцирования. |
| 1.1. | устройство фундамента | шт. | 1 | Монолитный армированный, из бетона В15 F150W4 – 1,4 м3, песчаное основание – 8,17 м3 |
| 1.2 | Опорная рама под УГРШ h=0,6 м | тн | 0,15 | Уголок по ГОСТ 8509-93 |
| 1.3 | устройство ограждения | шт. | 1 | Сетчатое металлическое ограждение УГРШ 8.0х3.0м, высотой 1,6 м на стойках из труб Ø 57x3,5 ГОСТ 10704-91* . Глубина заложения фундаментов стоек 1800 мм, бетон кл В15 F150 W4 |
| 1.4 | Площадь благоустраиваемого участка, в т.ч. | м2 | 380,58 | Земляные работы: Насыпь грунта / Выемка грунта – 35,31 / 147,99 м3 |
| 1.5 | Площадь щебеночного покрытия проезда и площадки | м2 | 319,44 | Щебень фракции 20-40, 40-70 мм М 600 ГОСТ 8267-93 h=0,2 м, песок ГОСТ 8736-93 h=0,25 м |
| 1.6 | Площадь бетонной отмостки УГРПШ | м2 | 16,97 | Бетон класса В15 h=0,05 м, щебень фракции 10-20, М400 ГОСТ 8267-93 h=0,1 м, песок ГОСТ 8736-93 h=0,1 м |
| 1.7 | Площадь озеленения | м2 | 42,65 | Восстановление растительного слоя h=0,15 м |
| 1.8 | установка молниезащиты на ж/б фундаменте | шт. | 1 | Молниезащита УГРШ(К)-500Н-2-0 выполнена отдельностоящим молниеприемником Н=8.5м. Заземление вводов газопровода, конструкции УГРШ(К)-500Н-2 путем присоединения к искусственному заземлителю. Искусственный заземлитель выполнен из трех электродов (круг d18мм, l=3,0м), соединённых между собой стальной полосой сечением 5х40 мм. Бетон класса В15 F150W4 – 0,35 м3. |
| 2 | Устройство надземных опор под газопроводы | шт. | 2 | Опора под газопровод Ду50; h=1,6м. Опора под газопровод Ду150; h=0,7м Серия 5.905-18.05. |
| 3 | Выполнение антикоррозийной защиты металлических конструкций | слой | 2 | Выполнить грунтовкой ГФ-021 |
| 4 | Окраска металлических конструкций | слой | 2 | Произвести эмалью ПФ-133 |
| 5 | Прокладка распределительного газопровода среднего давления, в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | в надземном исполнении | км | 0,0025 | Ø 57x3,0 ГОСТ 10704-91* |
| 5.2. | в подземном исполнении | км | - |  |
| 5.3 | выходы из земли на отключающих устройствах | км | - |  |
| 6 | Прокладка распределительного газопровода низкого давления, в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | в подземном исполнении | км | 4,052 | ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-160x9,1– 0,185 км ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-110x6,3 – 2,0405 км ПЭ80 ГАЗ SDR11-110x10,0– 0,0375км (ННБ) ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 – 1,329 км ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 – 0,0165 км (ННБ) ПЭ80 ГАЗ SDR11-32x3,0 – 0,416 км ПЭ трубы приняты с 2% запасом на укладку «змейкой» Труба Ø 159x4,5 ГОСТ 10704-91*-0,0025км Труба Ø 108x4,0 ГОСТ 10704-91*-0,015км Труба Ø 57x3.0 ГОСТ 10704-91*-0,01км |
| 6.2 | в надземном исполнении | км | 0,0045 | Труба Ø 159x4,5 ГОСТ 10704-91*-0,004км Труба Ø 89x3.5 ГОСТ 10704-91*-0,0005км |
| 6.3. | выходы из земли отключающие устройства, | км | 0,015 | Труба Ø 108x4,0 ГОСТ 10704-91*-0,009км Труба Ø 57x3.0 ГОСТ 10704-91*-0,006км |
| Газопроводы прокладываются в подземном исполнении. Глубина заложения газопроводов до верха трубы 1,5 м. Под газопровод предусмотреть песчаное основание 10см и присыпку песком - 20 см. |
| 7 | Устройство фасадного газопровода низкого давления | км | - | - |
| 8 | Установка стальных фланцевых шаровых кранов в надземном исполнении, в том числе: |  | - | В качестве запорной арматуры для отключения ремонтных участков. |
| 8.1. | в ограждении | шт. | 6 | Газопровод низкого давления: 11с67п Ду 150 – 1 шт 11с67п Ду 100 – 3 шт 11с67п Ду 50 – 2 шт Ограждение сетчатое металлическое 1.6х1.6м, высотой 1,6 м на стойках из труб Ø 89x3,5 ГОСТ 10704-91* - 5 шт. Глубина заложения фундаментов стоек 1800 мм, бетон кл В15 F150 W4 |

| 9 | Установка кранов шаровых изолирующих на газопроводах-вводах | шт | 59 | Кран шаровый муфтовый ГШК 25, изолирующее соединение СИ-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Прокладка газопроводов в футлярах при пересечении автодороги, в том числе: |  |  | При пересечении проезжих частей улиц, при прокладке газопровода в стесненных условиях. Футляры из полиэтиленовых труб. |
| 10.1 | методом ННБ с установкой контрольной трубки в ковере | м шт. | 54,0 3 | ПЭ80 SDR11 - Ø160x14,6 длиной 24,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 - Ø160x14,6 длиной 13,5 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 - Ø110x10,0 длиной 16,5 м - 1 шт |
| 10.2 | открытым способом с установкой контрольной трубки в ковере | м шт. | 43,0 4 | ПЭ80 SDR11 – Ø225x20,5длиной 10,0 м - 2 шт ПЭ80 SDR11 - Ø110x10,0 длиной 10,0 м - 1 шт ПЭ80 SDR11 - Ø110x10,0 длиной 13,0 м - 1 шт |
| 11 | Установка футляров при прокладке через коммуникации открытым способом, в том числе: | м шт. | - | нет |
| 11.1 | с установкой контрольной трубки в ковере | м шт. |  | нет |
| 11.2 | с установкой контрольной трубки без ковера | м шт. |  | нет |
| 11.3 | без установки контрольной трубки | м шт. |  | нет |
| 12 | Прокладка газопроводов для подземной прокладки методом ННБ под водными преградами | м |  | нет |
| 13 | Очистка полости газопровода (продувка), испытание | км | 4,0715 |  |
| 14 | Подключение к газопроводу среднего давления Ø 57х3.0 у ГРПБ | шт. | 1 | врезка |
| 15 | Врезка в существующий газопровод сжиженных углеводородных газов низкого давления |  | - | нет |
| 16 | Пуск газа, пуско-наладочные работы на ГРПШ | шт | 1 |  |
| 17 | Рекультивация земельного участка | м3 | 3043,7 |  |
| 18 | Вынос в «натуру» осей линейного объекта, закрепление осей сооружений | км | 4,0715 |  |
| 19 | Разборка и восстановление заборов | м2 | 150 |  |
| 20 | Вырубка деревьев | шт. | - | нет |
| 21 | Расчистка от кустарника средней густоты | м2 | - | нет |
| 22 | Установка пригрузов для балластировки газопровода | т шт. | - | нет |
| 23 | Разборка и восстановление дорожных покрытий | м2 | 6,5 | Восстановление дорожных покрытий: песок ГОСТ 8736-93 h=0,2 м Щебень фракции 40-70 мм М 600 ГОСТ 8267-93 h=0,2 м Двухслойное покрытие из горячего асфальтобетона - h=0,1 м |
| 24 | Отвозка излишнего грунта | т | - | Планировка по территории |
| 25 | Перевозка разрабатываемого грунта | т | - | нет |
| 26 | Установка опознавательных знаков и железобетонных столбиков с опознавательными знаками | шт | 60 | По трассе низкого давления. В соответствии с требованиями серии 5.905-025. |
| 27 | Укладка сигнальной ленты | п.м | 3932 | С логотипом «ОгнеопасноГАЗ», шириной 200мм |
| 28 | Укладка электронных маркеров | шт. | 60 | Для определения приборным методом местонахождения полиэтиленовых газопроводов. В соответствии с письмом ОАО «Кировоблгаз» № ВО-02/1403 от 05.04.2013г. |
| 29 | Устройство контрольной трубки на теплотрассе |  | - | нет |
| 30 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 3138 | по трассе низкого давления |
| 31 | Водоотлив из траншей |  | - | нет |

Товары (материалы), используемые для производства работ

| № позиции и технического задания | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров (материалов) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование параметра или характеристики | Величина |
| 1 | УГРШ(К)-500Н-2-О с РДК-500 в утепленном исполнении, с газовым обогревом, с основной и резервной линией редуцирования. | Контролируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
|  |  | Максимальное давление на входе, МПа | 0,29 |
|  |  | Диапазон настройки выходного давления, кПа | От 2 до 5 |
|  |  | Расчетное давление на входе, МПа | 0,59 |
|  |  | Расчетное давление на выходе, МПа | 0,002 |
|  |  | Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования) | РДК-500 |
|  |  | Максимальная пропускная способность регулятора, м3/ч, при Рвх=0,59 МПа | 270 |
|  |  | Максимально - часовой расход газа, согласно схемы газоснабжения, м3/ч | 129,08 |
|  |  | Учет расхода газа на обогрев | ВК-G1 |
|  |  | Очистка газа от механических примесей | фильтр газовый |
|  |  | Система обогрева | газовое |
|  |  | Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм вод. ст.) | 2000(200) |
|  |  | Расход газа для системы обогрева, м3/ч | 0,1 |
|  |  | Габаритные размеры, мм. не более: - длина - ширина - высота | 2060 883 2130 |
|  |  | Масса, кг. не более | 800 |
| 1.1. | Бетон | Класс В15 F150 W4 |  |
| 1.2. | Ограждение УГРШ и отключающих устройств | Ограждение УГРШ - Сетчатое металлическое, размерами 8,0х3,0/высотой 1,6 м. на стойках из труб Ø 57x3,5 ГОСТ 10704-91* . Ограждение отключающих устройств - Сетчатое металлическое, размерами 1,6 х 1,6/ высотой 1,6 м. на стойках из труб Ø 89x3,5 ГОСТ 10704-91* |
| 1.3 | Столбы | металлические, для ограждения из труб Ø 57x3,5 и Ø 89x3, ГОСТ 10704-91* . |
| 1.4. | Стержневой молниеотвод | По РД34.21.122-87. Категория молниезащиты П. Высота молниеприемника 8,5 м. Из металлических труб. |
| 1.5 | Сосредоточенный заземлитель | Заземлитель выполнен из трех электродов (круг Ø 18мм, l=3,0м), соединённых между собой стальной полосой сечением 5х40 мм, укладываемой в землю на глубине не менее 0,5 м . |
| 2 | Трубы | Для стоек, металлические (20 ГОСТ 1050-88*) по ГОСТ 10704-91. |
| 3 | Швеллеры | По ГОСТ 8240-97 (С 245 ГОСТ 27772-88*). |
| 4 | Грунтовка | ГФ 021 по ГОСТ 25129-82* |
| 5 | Эмаль | ПФ-133 по ГОСТ 926-82* |
| 6.1 | Трубы | Труба Ø 57x3.0 ГОСТ 10704-91* |
| 6.2 | Трубы | ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-160x9,1 ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-110x6,3 ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 ГАЗ SDR11-110x10,0 ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 ГАЗ SDR11-32x3,0 ГОСТ Р 50838-2009 Труба Ø 159x4,5 ГОСТ 10704-91* Труба Ø 108x4,0 ГОСТ 10704-91* Труба Ø 57x3.0 ГОСТ 10704-91* |
| 6.3 | Трубы | Труба Ø 159x4,5 ГОСТ 10704-91* Труба Ø 89x3.5ГОСТ 10704-91* |
| 6.4 | Трубы | Труба Ø 108x4,0 ГОСТ 10704-91* Труба Ø 57x3.0 ГОСТ 10704-91* |
| 7 | Стальной фланцевый шаровой кран | Условное давление Ру = 1,6 МПа. Класс герметичности — «А» по ГОСТ 9544-93. Условным диаметром Ду150, Ду100, Ду50. 11с67п Ду 150 – 1 шт 11с67п Ду 100 – 3 шт 11с67п Ду 50 – 2 шт Срок службы задвижек не менее 10 лет. |
| 8 | Шаровой кран изолирующий | ГШК-25, условным диаметром Ду25 - 59 шт. Класс герметичности - «А» по ГОСТ 54808-2011. Срок службы не менее 10 лет. |
| 9 | изолирующее соединение | СИ-32 – 59 шт. |
| 10 | Футляр | ПЭ80 SDR11 - Ø160x14,6 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 24,0 м ПЭ80 SDR11 - Ø160x14,6 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 13,5 м ПЭ80 SDR11 - Ø110x10,0 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 16,5 м |
| 11 | Футляр | ПЭ80 SDR11 – Ø225x20,5 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 10,0 м ПЭ80 SDR11 - Ø110x10,0 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 10,0 м ПЭ80 SDR11 - Ø110x10,0 ГОСТ Р 50838-2009 длиной 13,0 м |
| 12 | Футляр | Из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь В СТЗсп по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма усиленного типа» экструдированный полиэтилен ГОСТ 9.602-2005. Ø 219х4,0 ГОСТ Р 9.602-2005; Ø 159x3,5 ГОСТ Р 9.602-2005; Ø 89x2,5 ГОСТ Р 9.602-2005 |
| 13 | Сигнальная лента | С логотипом «ОгнеопасноГАЗ» 700 п.м х 200мм по ТУ2245-028-00203536-96 |

Продолжительность строительства составит по ПОС – 1,7 месяцев.

Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь эксплуатационно-техническую документацию, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии требованиям, установленным соответствующими Техническими регламентами, а трубы – сертификаты качества. Предусмотреть газовое оборудование, арматуру и технические устройства прошедшие сертификацию в системе «ГАЗСЕРТ».

В соответствие со ст. 8 Федерального закона №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства - не допускаются.

Подготовил: ГИП_ООО «Спецстройпроект»_					       __Якимова Е.В.___

наименование организации							    ФИО

Проверил: инженер отдела контроля качества  КОГКУ «УГИИ»_			        __Василов Р.Ф.___

наименование организации							     ФИО

Проверил: начальник отдела контроля качества  КОГКУ «УГИИ»_		          __Брязгин П.В.___

наименование организации							    ФИО

# Форма 1

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник

| 1.Наименование участника конкурса |  |
| --- | --- |
| 2. ИНН |  |
| 3. Юридический адрес |  |
| 4. Фактический адрес |  |
| 5. Контактный телефон (факс) |  |
| 6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника: _______________________________________

3. Участник плательщиком налога на добавленную стоимость является (не является) (основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия).

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

5. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рублей |  |
| 2 | Срок выполнения работ | Календарных дней с даты начала работ |  |

7. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________________ рублей, ____________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

8.     Обеспечение  заявки просим возвратить на счет:

___________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

# Подпись уполномоченного лица

# участника конкурса

м.п.

дата

Форма 2

## СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА

# Участник конкурса                                                                           р

| 1. | Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….) (для юридического лица) |  |
| 3 | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 4 | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 5. | Форма собственности (для юридического лица) |  |
| 6 | Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) (для юридического лица) |  |
| 7 | Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество (для юридического лица) |  |
| 8 | Головная организация (для юридического лица) |  |
| 9 | Ответственное лицо по выполнению контракта (руководитель контракта), телефон (для юридического лица) |  |
| 10 | Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| 11 | Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 12 | Место жительства (для физического лица) |  |
| 13 | Отношение к субъектам малого предпринимательства |  |
| 14 | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, р/с, к/с, БИК, ИНН, КПП) |  |
| 15. | Телефон, факс, Е-mаil, моб. тел. |  |
| 16. | Допуск СРО (№ дата) |  |
| 17. | Виды деятельности, на которые выдан допуск СРО. |  |

# Подпись уполномоченного лица

# участника конкурса

м.п.

дата

Форма 3

## ОПЫТ РАБОТЫ

# участника конкурса по выполнению строительно-монтажных работ

# по объектам газификации за последние 2 года.

# Участник конкурса                                                                           р

# Дата создания юридического лица __________________

| № | Наименование объекта * | Расположение объекта (страна, город) | Дата выполнения работ | Какие работы выполнены | Заказчик (точный адрес, телефон, ответственное лицо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Итого объектов: |

# Подпись уполномоченного лица

# участника конкурса

# м.п.

# дата

Форма 4

## КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Работники участника конкурса, работающие на постоянной основе

# Участник конкурса                                                р

| № п/п | Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Образование и специальность (наличие или отсутствие специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция») | Стаж работы (общий) | Наличие/отсутствие свидетельства об аттестации в области строительства объектов газораспределения и газопотребления. | Год последней переподготовки, повышения квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Номер, дата | 8 |
| Общее количество работающих |  |  |  |  |  |  |

# Подпись уполномоченного лица

# участника конкурса

# м.п.

# дата

ЛОТ № 1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Город Киров, областной                          			     "____" __________201____ г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Художидкова Е. О., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны,

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола рассмотрения и оценки заявок №_________________ от ___________________ настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика и за счет средств Инвестора обязуется выполнить лично (без привлечения субподрядных организаций) строительно-монтажные работы по объекту: Распределительный газопровод в с. Дерюшево Малмыжского района Кировской области (далее - Работы), Заказчик обязуется принять выполненные Работы, Инвестор обеспечивает оплату выполненных Работ за счет кредитных средств.

Работы по договору выполняются в соответствии со Сметой на работы (далее – Смета) (Приложение № 1 к договору), проектно-сметной документацией, утвержденной в соответствии с действующим законодательством и действующими нормами и правилами, в объеме и сроки, оговоренные в настоящем договоре.

- Срок выполнения Работ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему договору –_______________________со дня заключения договора, включая время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных в процессе сдачи - приёмки Работ дефектов и недостатков.

График производства  Работ является Приложением №2 к договору.

2.3. Датой исполнения Работ по договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ при условии выполнения обязательств по договору, а именно дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний (КС-11).

- Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ по настоящему договору составляет ___________________ рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается. Смета на работы является Приложением №1 к настоящему договору.

3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются Инвестором в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Форма оплаты – денежные средства.

3.4. Инвестор вправе при наличии денежных средств перечислить Подрядчику авансовый платеж до 30 % от цены договора.

3.5. Окончательная оплата выполненных работ производится в течение 180 дней Инвестором в рамках договора инвестирования №___ от _________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Основанием для оплаты являются акты выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанные Заказчиком и Подрядчиком, и счета /счета- фактуры, выставленные для оплаты.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного Заказчиком в установленном порядке.

3.6. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6, КС-6а (по согласованию с Заказчиком) утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, журналы специальных работ, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.

3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

3.8. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).

3.9. Непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы включаются в стоимость работ по договору и дополнительно не оплачиваются

3.10. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

3.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

## 4. Требования к выполнению Работ

4.1. Объем Работ, выполняемых по договору, определяется Сметой (Приложение № 1) и проектно-сметной документацией, утвержденной в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

4.3. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ. Начало работ при отсутствии согласованного Заказчиком ППР недопустимо.

4.4. До начала производства работ Подрядчик производит:

- вынос в натуру осей объекта с предоставлением Заказчику соответствующих актов и геодезического отчета, а также изготавливает и устанавливает в согласованных Заказчиком местах аншлаги (адресный паспорт объекта) по объекту;

- организует стройплощадку и склад согласно согласованного Заказчиком ППР и предъявляет их Заказчику, обеспечивает охрану объекта.

- Подрядчик передает Заказчику «Журнал общих работ» для регистрации в Государственном архитектурном строительном надзоре.

4.5. Подрядчик принимает на себя обязательство: обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь эксплуатационно-техническую документацию, сертификаты соответствия и (или)декларации о соответствии требованиям, установленным соответствующими Техническими регламентами, а трубы - сертификаты качества. Предусмотренное газовое оборудование, арматура и технические устройства должны пройти сертификацию в системе «ГАЗСЕРТ».

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ бывшие в употреблении материалы и оборудование, а также материалы и оборудование, если их применение может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, и журнал входного контроля материалов и изделий.

4.6. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал работ и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал работ и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

4.7. Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал работ Подрядчика, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

4.8. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.

4.9. Подрядчик за 48 часов до начала приемки в письменной форме извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

4.10. Срок гарантии на выполненные работы – 2 (Два) года с момента окончания выполнения Работ по договору (подписания акта КС-11). Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.

4.11. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.12. В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.13. Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих компетентных представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

4.14. Подрядчик обязуется обеспечить по согласованию с Заказчиком проезд представителя Заказчика на транспорте подрядчика к объекту строительства и обратно не реже одного раза в неделю без компенсации транспортных затрат со стороны Заказчика.

4.15. Подрядчик выполняет требования органов государственного надзора о порядке ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает выполнение его на строительной площадке.

4.16. Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к местной системе координат, подписанную лицом, осуществившим строительство, и электронном виде в программе Auto Cad/

4.17. Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями.

Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.

В срок до истечения 14 дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе. Исполнительно-техническая документация, предоставляемая Заказчику в электронном виде, должна содержать паспорта, сертификаты, акты и прочую документацию в отсканированном виде и графическую часть в программе AutoCad.

## 5. Порядок сдачи-приемки Работ

5.1.  До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а (по согласованию с Заказчиком)).

Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, КС-6а, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

5.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.

5.3. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ  по форме КС-11;

б) в случае, если представленные результаты Работ содержат незначительные  отклонения от условий договора, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ, в приложении к которому указываются замечания и претензии по результатам Работ и порядок их доработки;

в) в случае, если представленные результаты Работ содержат существенные отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ.

5.4. Результаты Работ, выполненные с замечаниями и (или) претензиями подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

5.5. Результаты Работ, выполненные с существенным отклонением от условий договора, подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента непринятия Заказчиком результатов Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

Заказчик вправе в этом случае потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в настоящем договоре.

5.6. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

## 6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации, другим действующим нормативным документам.

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;

- нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, необходимых для выполнения Работ;

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором или проектно-сметной документацией) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком технические устройства должны иметь эксплуатационно-техническую документацию, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии требованиям, установленным соответствующими Техническими регламентами, а трубы – сертификаты качества. Газовое оборудование, арматура и технические устройства должны пройти сертификацию в системе «ГАЗСЕРТ».

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам.

## 7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % (Десяти процентов) указанной в пункте 3.1 Договора стоимости Работ и характер работ не изменяется.

7.2. Внесение в техническую документацию изменений в большем, против указанного в пункте 7.1. Договора объеме, осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

7.3. Заказчик обязуется:

- передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ;

- обеспечить доступ на объекты заказчика персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом;

- одобрять образцы материалов и комплектующих изделий Подрядчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения заказчиком образцов, сертификатов и прочей необходимой документации;

- обеспечить авторский надзор и строительный контроль на соответствие выполненных Работ рабочей документации, нормам и на соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям;

- выполнить все свои обязательства, не указанные выше, но предусмотренные в других статьях договора.

8. Обязанности и права Инвестора

8.1. Обеспечивает финансирование строительства объекта за счет привлеченных кредитных средств.

Оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с  настоящим договором на основании актов выполненных работ (ф. КС-2 и КС-3) в течение 180 дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.

8.2. Оплачивает услуги Заказчика в соответствии с утвержденным нормативом по выставленным счетам-фактурам путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика, указанный в настоящем договоре.

8.3. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта, выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

## 9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе в пользу Инвестора потребовать уплаты:

- за задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется штраф в размере 1% (Одного процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1 Договора;

- за несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.1. договора начисляется неустойка в размере двух трехсотых, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

- за систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5 % от цены договора за каждую неявку;

- за задержку сдачи объекта свыше 30 календарных дней – штраф в размере 2% от стоимости договора;

- при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

- за заключение договора субподряда Подрядчик выплачивает штраф в размере 2% (Двух процентов) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также  официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

10. Прочие условия

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств.

10.2. В случае отсутствия финансирования настоящий договор подлежит расторжению.

10.3. Все изменения или дополнения условий договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами.

10.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае:

- задержки Подрядчиком начала (окончания) производства работ или любого из этапов календарного графика производства работ более чем на 10 (Десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

- неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору;

- при отсутствии у Подрядчика соответствующих допусков СРО на строительную деятельность,

- в случае неявки (более 2-х раз) на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

10.6. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 10.5. Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения договора Заказчик оценивает стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения подрядчиком своих обязательств и расторжения договора.

10.7. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчиком в течение 10 дней.

10.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

10.9. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Приложения к настоящему Контракту

Приложение № 1 – Смета на Работы.

Приложение №2 – График производства  Работ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ИНВЕСТОР: КОГУП «Агентство энергосбережения» |
| --- | --- | --- |
| 610001 г. Киров, Октябрьский пр-т,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360 р/сч 40201810900000100015 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области БИК 043304001 ОКАТО 33401000000 Директор Е. О.Художидков |  | 610046, г. Киров, ул. Уральская,7 р/сч. 40602810227320100232 к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612 г. Киров, БИК 043304609 ИНН 4345046211/КПП 434501001 Директор С.Г Рыков |

ЛОТ № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Город Киров, областной                          			     "____" __________201____ г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Художидкова Е. О., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны,

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола рассмотрения и оценки заявок №_________________ от ___________________ настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика и за счет средств Инвестора обязуется выполнить лично (без привлечения субподрядных организаций) строительно-монтажные работы по объекту: Распределительный газопровод в д. Нослы Малмыжского района Кировской области (далее - Работы), Заказчик обязуется принять выполненные Работы, Инвестор обеспечивает оплату выполненных Работ за счет кредитных средств.

Работы по договору выполняются в соответствии со Сметой на работы (далее – Смета) (Приложение № 1 к договору), проектно-сметной документацией, утвержденной в соответствии с действующим законодательством и действующими нормами и правилами, в объеме и сроки, оговоренные в настоящем договоре.

- Срок выполнения Работ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему договору –_______________________со дня заключения договора, включая время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных в процессе сдачи - приёмки Работ дефектов и недостатков.

График производства  Работ является Приложением №2 к договору.

2.3. Датой исполнения Работ по договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ при условии выполнения обязательств по договору, а именно дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний (КС-11).

- Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ по настоящему договору составляет ___________________ рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается. Смета на работы является Приложением №1 к настоящему договору.

3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются Инвестором в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Форма оплаты – денежные средства.

3.4. Инвестор вправе при наличии денежных средств перечислить Подрядчику авансовый платеж до 30 % от цены договора.

3.5. Окончательная оплата выполненных работ производится в течение 180 дней Инвестором в рамках договора инвестирования №___ от _________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Основанием для оплаты являются акты выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанные Заказчиком и Подрядчиком, и счета /счета- фактуры, выставленные для оплаты.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного Заказчиком в установленном порядке.

3.6. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6, КС-6а (по согласованию с Заказчиком) утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, журналы специальных работ, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.

3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

3.8. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).

3.9. Непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы включаются в стоимость работ по договору и дополнительно не оплачиваются

3.10. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

3.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

## 4. Требования к выполнению Работ

4.1. Объем Работ, выполняемых по договору, определяется Сметой (Приложение № 1) и проектно-сметной документацией, утвержденной в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

4.3. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ. Начало работ при отсутствии согласованного Заказчиком ППР недопустимо.

4.4. До начала производства работ Подрядчик производит:

- вынос в натуру осей объекта с предоставлением Заказчику соответствующих актов и геодезического отчета, а также изготавливает и устанавливает в согласованных Заказчиком местах аншлаги (адресный паспорт объекта) по объекту;

- организует стройплощадку и склад согласно согласованного Заказчиком ППР и предъявляет их Заказчику, обеспечивает охрану объекта.

- Подрядчик передает Заказчику «Журнал общих работ» для регистрации в Государственном архитектурном строительном надзоре.

4.5. Подрядчик принимает на себя обязательство: обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь эксплуатационно-техническую документацию, сертификаты соответствия и (или)декларации о соответствии требованиям, установленным соответствующими Техническими регламентами, а трубы - сертификаты качества. Предусмотренное газовое оборудование, арматура и технические устройства должны пройти сертификацию в системе «ГАЗСЕРТ».

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ бывшие в употреблении материалы и оборудование, а также материалы и оборудование, если их применение может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, и журнал входного контроля материалов и изделий.

4.6. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал работ и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал работ и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

4.7. Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал работ Подрядчика, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

4.8. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.

4.9. Подрядчик за 48 часов до начала приемки в письменной форме извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

4.10. Срок гарантии на выполненные работы – 2 (Два) года с момента окончания выполнения Работ по договору (подписания акта КС-11). Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.

4.11. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.12. В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.13. Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих компетентных представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

4.14. Подрядчик обязуется обеспечить по согласованию с Заказчиком проезд представителя Заказчика на транспорте подрядчика к объекту строительства и обратно не реже одного раза в неделю без компенсации транспортных затрат со стороны Заказчика.

4.15. Подрядчик выполняет требования органов государственного надзора о порядке ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает выполнение его на строительной площадке.

4.16. Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к местной системе координат, подписанную лицом, осуществившим строительство, и электронном виде в программе Auto Cad/

4.17. Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями.

Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.

В срок до истечения 14 дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе. Исполнительно-техническая документация, предоставляемая Заказчику в электронном виде, должна содержать паспорта, сертификаты, акты и прочую документацию в отсканированном виде и графическую часть в программе AutoCad.

## 5. Порядок сдачи-приемки Работ

5.1.  До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а(по согласованию с Заказчиком).

Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, КС-6а, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

5.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.

5.3. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ  по форме КС-11;

б) в случае, если представленные результаты Работ содержат незначительные  отклонения от условий договора, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ, в приложении к которому указываются замечания и претензии по результатам Работ и порядок их доработки;

в) в случае, если представленные результаты Работ содержат существенные отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ.

5.4. Результаты Работ, выполненные с замечаниями и (или) претензиями подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

5.5. Результаты Работ, выполненные с существенным отклонением от условий договора, подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента непринятия Заказчиком результатов Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

Заказчик вправе в этом случае потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в настоящем договоре.

5.6. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

## 6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации, другим действующим нормативным документам.

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;

- нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, необходимых для выполнения Работ;

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором или проектно-сметной документацией) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком технические устройства должны иметь эксплуатационно-техническую документацию, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии требованиям, установленным соответствующими Техническими регламентами, а трубы – сертификаты качества. Газовое оборудование, арматура и технические устройства должны пройти сертификацию в системе «ГАЗСЕРТ».

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам.

## 7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % (Десяти процентов) указанной в пункте 3.1 Договора стоимости Работ и характер работ не изменяется.

7.2. Внесение в техническую документацию изменений в большем, против указанного в пункте 7.1. Договора объеме, осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

7.3. Заказчик обязуется:

- передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ;

- обеспечить доступ на объекты заказчика персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом;

- одобрять образцы материалов и комплектующих изделий Подрядчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения заказчиком образцов, сертификатов и прочей необходимой документации;

- обеспечить авторский надзор и строительный контроль на соответствие выполненных Работ рабочей документации, нормам и на соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям;

- выполнить все свои обязательства, не указанные выше, но предусмотренные в других статьях договора.

8. Обязанности и права Инвестора

8.1. Обеспечивает финансирование строительства объекта за счет привлеченных кредитных средств.

Оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с  настоящим договором на основании актов выполненных работ (ф. КС-2 и КС-3) в течение 180 дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.

8.2. Оплачивает услуги Заказчика в соответствии с утвержденным нормативом по выставленным счетам-фактурам путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика, указанный в настоящем договоре.

8.3. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта, выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

## 9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе в пользу Инвестора потребовать уплаты:

- за задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется штраф в размере 1% (Одного процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1 Договора;

- за несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.1. договора начисляется неустойка в размере двух трехсотых, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

- за систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5 % от цены договора за каждую неявку;

- за задержку сдачи объекта свыше 30 календарных дней – штраф в размере 2% от стоимости договора;

- при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

- за заключение договора субподряда Подрядчик выплачивает штраф в размере 2% (Двух процентов) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также  официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

10. Прочие условия

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств.

10.2. В случае отсутствия финансирования настоящий договор подлежит расторжению.

10.3. Все изменения или дополнения условий договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами.

10.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае:

- задержки Подрядчиком начала (окончания) производства работ или любого из этапов календарного графика производства работ более чем на 10 (Десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

- неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору;

- при отсутствии у Подрядчика соответствующих допусков СРО на строительную деятельность,

- в случае неявки (более 2-х раз) на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

10.6. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 10.5. Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения договора Заказчик оценивает стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения подрядчиком своих обязательств и расторжения договора.

10.7. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчиком в течение 10 дней.

10.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

10.9. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Приложения к настоящему Контракту

Приложение № 1 – Смета на Работы.

Приложение №2 – График производства  Работ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ИНВЕСТОР: КОГУП «Агентство энергосбережения» |
| --- | --- | --- |
| 610001 г. Киров, Октябрьский пр-т,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 Наименование получателя: УФК по Кировской области (Департамент финансов (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360 р/сч 40201810900000100015 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области БИК 043304001 ОКАТО 33401000000 Директор Е. О.Художидков |  | 610046, г. Киров, ул. Уральская,7 р/сч. 40602810227320100232 к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612 г. Киров, БИК 043304609 ИНН 4345046211/КПП 434501001 Директор С.Г Рыков |

Типовая форма

Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика)

по договору

наименование Бенефициара

адрес Бенефициара

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________

| г. ________________ | от «___»_________20___ г. |
| --- | --- |

(полное наименование организации-Гаранта)	 адрес места нахождения:           			, почтовый адрес: 				, ИНН:                         , финансовые реквизиты: 								, реквизиты лицензии Банка России на осуществление банковских операций: 									, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», настоящим гарантирует надлежащее исполнение

(полное наименование организации-Принципала)				, адрес места нахождения:           							                   	             	 , почтовый адрес: 								, ИНН:                         , финансовые реквизиты: 								    , именуемый в дальнейшем «ПРИНЦИПИАЛ», обязательств по исполнению договора, заключенного по итогам 		        (реестровый номер конкурса, номер лота, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе)				, перед Кировским областным государственным казенным учреждением «Управление по  газификации и инженерной инфраструктуре» адрес места нахождения: 610001 г.Киров Октябрьский проспект,116а, почтовый адрес: 610001 г.Киров Октябрьский проспект,116а, КПП 434501001, ИНН: 4345086310, финансовые реквизиты: УФК по Кировской области (Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. Киров БИК 043304001, р/с 40201810900000100015)	 именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР».

1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить «БЕНЕФИЦИАРУ» любую сумму, не превышающую 			(сумма цифрами и прописью)			 рублей, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения письменного Требования БЕНЕФИЦИАРА, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПИАЛОМ обязательств, в обеспечение которого выдана настоящая гарантия.

2. Настоящая Банковская гарантия обеспечивает:

- исполнение «ПРИНЦИПИАЛОМ» обязательств по указанному выше договору, в том числе по возврату авансового платежа,

- уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у «БЕНЕФИЦИАРА» права на их начисления, до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта,

- Исполнение гарантийных обязательств ПРИНЦИПИАЛОМ

3. Письменное Требование БЕНЕФИЦИАРА к ГАРАНТУ об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем БЕНЕФИЦИАРА или уполномоченным им лицом и заверено печатью БЕНЕФИЦИАРА. В требовании БЕНЕФИЦИАР должен указать, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ обязательства, в обеспечение которого выдана Гарантия. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и печатью БЕНЕФИЦИАРА копии следующих документов:

- договора,

- банковской гарантии,

- письмо с указанием конкретных фактов нарушения Принципалом своих обязательств по договору и расчет подлежащей выплате суммы.

4. Письменное Требование платежа по настоящей Гарантии с приложением соответствующих документов должно быть направлено ГАРАНТУ в место выдачи Гарантии заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: __________________________________

5. Обязательство и ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ, предусмотренные настоящей Гарантией, ограничиваются уплатой суммы, на которую выдана Гарантия. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ считается надлежаще исполненным при условии поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИАРА.

6. В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить пени БЕНЕФИЦИАРУ в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с 8 рабочего дня от даты получения Гарантом Требования БЕНЕФИЦИАРА по дату платежа по настоящей гарантии.

7. Настоящая Гарантия является безотзывной и действует с «____» _____________ 201___ года  и до окончания период срока исполнения гарантийных обязательств «ПРИНЦИПИАЛОМ» (до истечения ____ лет с момента окончания строительно-монтажных работ (подписания акта КС-11).

8. Изменения и дополнения, внесенные в договор в период действия настоящей Гарантии, не освобождают ГАРАНТА от обязательств по данной Гарантии.

9. Гарантия прекращает своё действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока Гарантии, указанного в п. 7 настоящей Гарантии,

- после полного исполнения ГАРАНТОМ обязательств по Гарантии,

- после исполнения ПРИНЦИПАЛОМ или третьими лицами перед БЕНЕФИЦИАРОМ обязательств по договору, обеспеченных Гарантией,

- вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем возврата её ГАРАНТУ,

- вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении ГАРАНТА от его обязательств.

10. Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

11. Настоящая Гарантия регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

| Руководитель организации-Гаранта |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер организации-Гаранта |  |  |
|  |  | (расшифровка подписи) |

М.П.