| Кировское областное государственное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001, г. Киров (обл), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 тел. (8332) 57-89-07 факс 54-00-77 01.07.2011г. № 6 смр/инв-0711 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

Извещение о внесении изменений в

конкурсную документацию

(№ 6 смр/инв-0711)

КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» (Государственный заказчик) уведомляет о внесении следующих изменений в конкурсную документацию № 6 смр/инв-0711:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №6 «Разводящие сети газопровода в микрорайоне Малаговский г. Омутнинска

Омутнинского района»

1. Прокладка  подземного газопровода низкого давления, материал труб: ПЭ 80 ГАЗ SDR11,  общей протяжённостью 31,5 км, в том числе стальные трубы Д32х3  - 1,7766км

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается укладка ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м   с предупреждающей надписью

Глубина заложения подземных газопроводов – 1,7м - 2.2м

3. Подводки к домам выполняются полиэтиленовой трубой ПЭ 80 ГАЗ SDR11-32х3 с переходом на стальную Д32х3, с установкой ГШК 25Ф2-25 (с ответными фланцами)  и ИС в количестве 560 выходов.

15. Предусмотреть затраты на врезки в существующие газопроводы - 12 штук

16. Предусмотреть затраты на первичный пуск газа в газопроводы – пуск газа- 31,5 км.

Директор КОГУ «УГИИ»                                                    	             	А.Ю. Чиликин