# КОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ГАЗИФИКАЦИИ И

# ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ»

|  | «Утверждаю» Директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» _____________________ А.Ю. Чиликин «___» октября 2012г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# по конкурсу №12(к)пир+смр/инв-1112

Предмет договора: выполнение проектирования и строительства «под ключ» объекта газификации:

«Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины

Бобинского сельского поселения Слободского района

Кировской области»

# Киров  2012г.

# СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Конкурсная документация включает в себя документы, перечисленные ниже:

Общие положения.

Инструкция для участников размещения заказа.

Информационная карта.

Техническая часть.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Форма конкурсной заявки (Форма 1);

Сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);

Сведения об опыте работы (Форма 3);

Сведения о кадровом составе (Форма 4).

Проект договора.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Основание для проведения конкурса.

# Настоящий открытый конкурс проводится на основании Распоряжения Правительства Кировской области от 19.04.2012 №100 «Об определении перечня объектов областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2012 год, финансируемых за счет кредитных средств с предоставлением муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета для погашения кредитов в очередном финансовом году» и приказа заказчика.

# Предмет конкурса.

Право на заключение договора на выполнение проектирования и строительства «под ключ» объекта газификации: «Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области»

# Источник финансирования.

Финансирование осуществляется из средств Инвестора.

- Порядок получения конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется участникам размещения заказа в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

- Правомочность участников размещения.

Извещение о проведении конкурса распространяется на всех участников. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- Общий порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится в следующем порядке:

# а) Размещение на сайте www.gas43.ru извещения о проведении конкурса. Иные публикации не являются официальными и не влекут для заказчика никаких последствий.

# б) Предоставление конкурсной документации участникам размещения заказа в соответствии с условиями и в порядке, которые указаны в извещении о проведении конкурса.

# в) Подготовка и рассылка ответов на вопросы участников размещения заказа по разъяснению конкурсной документации.

# г) Подготовка участниками размещения заказа  заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

# д) Подача заявок на участие в конкурсе и их прием в порядке, установленном конкурсной документацией.

# е) Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

# ж) Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решения о допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе. Направление уведомлений участникам размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

# з) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение победителя конкурса.

# и) Размещение на сайте результатов конкурса.

# к) Передача победителю конкурса  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора.

# л) Заключение договора.

# После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор,  в случае установления факта:

# 1) проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

# 2) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

# 3) предоставление участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе;

# 4) нахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

- Разъяснения конкурсной документации.

# Любой участник размещения заказа вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей конкурсной документации. Запросы на разъяснение конкурсной документации должны подаваться в письменной форме (в т.ч. в форме электронного документа) на бланке участника размещения заказа за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица участника размещения заказа.

# Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса направить в письменной форме разъяснения конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

- Внесение изменений в извещение и конкурсную документацию.

# Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в извещение до даты окончания подачи заявок на участие составлял не менее чем двадцать дней.

# Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, направляются факсом или в форме электронных документов только тем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация на основании письменного запроса либо запроса в форме электронного документа и зарегистрированным Заказчиком в журнале выданных комплектов конкурсной документации.

- Обжалование.

# Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика и/или конкурсной комиссии в судебном порядке, если такие действия (бездействие) Заказчика нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

# Требования к проведению конкурса, предусмотренные антимонопольным законодательством.

# В ходе конкурса ни одному из участников открытого конкурса не будут созданы преимущественные условия участия в открытом конкурсе, в том числе путем предоставления доступа к конфиденциальной информации.

# В рамках конкурса Заказчик не будет осуществлять координации деятельности участников размещения заказа, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или ущемление законных интересов участников размещения заказа.

# Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к участию в конкурсе.

# Цена конкурсной заявки.

Цена конкурсной заявки должна быть рассчитана с учетом всех затрат исполнителя на выполнение всего объема работ согласно техническому заданию, а также с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Расходы на участие в конкурсе.

# Участник размещения заказа должен нести все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое предусмотрено условиями проведения конкурса. При этом Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

# Информационное обеспечение размещения заказа.

Конкурсная документация, протоколы конкурсных процедур и другая информация о проведении конкурса размещается на сайте www.gas43.ru

- Права Заказчика.

# Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса не позднее чем за 15 дней до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Общие требования к участникам размещения заказа.

# К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

# 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по предмету конкурса, в том числе:

# а)  государственная регистрация, предусмотренная статьей 51 Гражданского кодекса РФ;

# б) наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по одному договору не ниже цены договора в соответствующей части, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора в соответствующей части, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа;

# в) наличие у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (пункт 13 раздела II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации подготовки проектной документации по одному договору не ниже цены договора в соответствующей части, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора в соответствующей части, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа;

# г) наличие у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям (раздел I Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624). В случае отсутствия у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям, необходимо предоставить договор субподряда/соглашение о намерениях с субподрядной организацией с приложением оригинала либо нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика и свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям субподрядной организации.

# 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещении заказ – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

# 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

# 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

# 5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

# Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

# Устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

# Размер обеспечения заявки: 204 473 руб.

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000.

# Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по конкурсу № 12(к)пир+смр/инв-1112.

В случае уклонения победителя конкурса, с которым заключается договор, от заключения контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

# Обеспечение исполнения договора.

# Договор по итогам конкурса заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется  участником самостоятельно. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер обеспечения  исполнения договора – 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

Размер обеспечения исполнения договора: 1 226 838 руб.

# В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, залог представляется участником размещения заказа путем внесения денежных средств в указанном  размере на расчетный счет заказчика:

# Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора – Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000.

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения  договора:  (протокол №         от                     ).

Денежные средства (залог) возвращаются по истечение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию после надлежащего выполнения обязательств подрядчиком по договору, в том числе устранения всех недостатков.

В том случае, если обеспечение исполнения договора  представляется в виде банковской гарантии,  договор банковской гарантии  должен:

- соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

- содержать сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по основному договору.

- ссылку на основной договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны  договора,  название предмета договора  и на протокол проведения аукциона как основание заключения договора.

- указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

- содержать положение о том, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.

- предусматривать, что для получения денежной суммы по банковской гарантии  заказчик (бенефициар) должен предоставить банку (гаранту)  письменное заявление с указанием в чем состоит нарушение  подрядчиком (принципалом) договоров, в обеспечение которого выдана гарантия. Не допускается включать в условия банковской гарантии обязанность Заказчика (бенефициара) предоставлять для получения денежной суммы по банковской гарантии иные документы, в том числе документы, согласованные с подрядчиком.

Так же в договоре банковской гарантии должно быть предусмотрено,  что срок действия договора банковской гарантии длиннее, чем срок выполнения работ по обеспечиваемому договору не менее чем на 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию.

В договорах должно указываться, что  все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, как указано в настоящем разделе.

# Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа.

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). При этом не допускается разбиение лота на части, т.е. представление заявки только на часть работ, предусмотренных по лоту.

- Документы, составляющие конкурсную заявку.

Конкурсная заявка, которую представляет участник размещения заказа, должна содержать:

## Сведения и документы об участнике размещения заказа:

## а) сведения об участнике размещения заказа (форма № 2);

## б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

## в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

## г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

# - опыт работы (Форма 3),

# - кадровый состав (Форма 4).

## д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

## е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) Конкурсная заявка (форма № 1);

## 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

## а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

# б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по одному договору не ниже цены договора в соответствующей части, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора в соответствующей части, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа;

# в) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (пункт 13 раздела II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации подготовки проектной документации по одному договору не ниже цены договора в соответствующей части, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора в соответствующей части, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа;

# г) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям (раздел I Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624). В случае отсутствия у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по инженерным изысканиям, необходимо предоставить договор субподряда/соглашение о намерениях с субподрядной организацией с приложением оригинала либо нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика и свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям субподрядной организации.

# В случае, если заявка подается от имени консорциума, конкурсная заявка участника размещения заказа подается от имени лидера консорциума и должна содержать помимо указанных документов консорциальное соглашение (гл.33 Гражданского Кодекса).

# По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Обязательно предоставление в составе заявки на каждый лот полного перечня документов и сведений.

# Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

# Срок действия конкурсной заявки.

Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в Информационной карте конкурсной заявки.

# Оформление и подписание конкурсной заявки.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

# Опечатывание и маркировка конкурсной заявки.

Участник размещения заказа подает заявку и требуемые документы в письменной форме в запечатанном конверте.

Конверт должен:

-быть адресован заказчику по адресу, указанному в Информационной карте конкурсной заявки;

-содержать наименование предмета конкурса (лота), указанное в Информационной карте конкурсной заявки, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…." (с указанием времени и даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, зафиксированные в Информационной карте конкурсной заявки).

Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

Если конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, заказчик не несет никакой ответственности в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет вскрыто преждевременно.

# Окончание срока подачи конкурсных заявок.

Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте конкурсной заявки.

На момент регистрации заявки участник должен представить запечатанный конверт с оригиналом заявки и требуемых документов.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заказчиком, указываемой в расписке о приеме документов и проставляемой на конверте.

# Конкурсные заявки, поданные с опозданием.

# Полученные после окончания срока приема конкурсных заявок конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

# Изменения в конкурсных заявках и их отзыв.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.

«Изменение» в конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Конверт дополнительно маркируется словом "Изменение". Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

# Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.

Участники, подавшие заявки, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе доверенность и должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится единой комиссией в день, во время и в месте, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. В день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурсной документации, председатель комиссии объявляет присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов.

Единая комиссия вскрывает конверты с заявками, включая внесенные изменения, в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в Информационной карте Конкурсной заявки.

При вскрытии конвертов с Конкурсными заявками объявляется наименование участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Члены комиссии подписывают протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками непосредственно после вскрытия с внесением в него вышеперечисленной информации.

# Соблюдение конфиденциальности.

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению участникам размещения заказа или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу.

- Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение их соответствия требованиям конкурсной документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

# На основании результатов рассмотрения каждой заявки на участие в конкурсе конкурсная комиссия примет решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа, подавшего заявку, и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

# Всем участникам размещения заказа будут направлены уведомления о принятых комиссией решениях.

# Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».

Оценка предложений будет осуществляться по совокупности следующих критериев:

- цена договора;

- квалификация участников конкурса.

Сумма значимости критериев оценки заявок составляет 100 %.

Значимость критериев:

- цена договора – 70%

- квалификация участников конкурса – 30%

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Оценка заявок по критерию "цена договора"

- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" определяется по формуле:

где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

-  начальная  (максимальная)  цена  договора,

-  предложение  i-го участника конкурса по цене договора.

2. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

3. При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию "квалификация участника конкурса"

- Для оценки заявок по критерию "квалификация участника конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по данному критерию  устанавливаются два показателя:

а) опыт работы – 50 баллов

б) кадровый состав – 50 баллов

2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "квалификация участника конкурса", определяется по формуле:

,

где:  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

3. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

4. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "квалификация участника", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

5. При оценке заявок по критерию "квалификация участника конкурса" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

# Контакты с заказчиком.

Ни один из участников размещения заказа не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.

# Присуждение договора.

Заказ признается размещенным со дня заключения договора.

Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 13 дней со дня опубликования  итогового протокола.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения  на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Государственный заказчик: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

Предмет конкурса: Право на заключение договора на выполнение проектирования и строительства «под ключ» объекта газификации: «Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области»

Источник средств: средства Инвестора.

Идентификационный номер конкурса: №12(к)пир+смр/инв-1112

Приглашаются участники размещения заказа: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Начальная (максимальная) цена договора: 4 089 460 руб.

Цена договора включает в себя стоимость затрат на исполнение договора, все виды установленных налогов, в том числе НДС (если Подрядчик является его плательщиком), а также любые возможные расходы и затраты, связанные с исполнением договора.

Порядок платежей и расчетов: оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику в порядке, установленном в проекте договора..

Место выполнения работ: д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области

Сроки выполнения работ: выполнение проектно-изыскательских работ - до 20.12.2012 г., выполнение строительно-монтажных работ – до 15.02.2013г., выполнение благоустройства – до 15.06.2013г.

Срок предоставления гарантий качества работ: в течение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Требования к качеству: качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами качества, строительными нормами и правилами, нормам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и другим установленным нормам и правилам.

Информация, требуемая для представления: Сведения и документы об участнике размещения заказа: а) сведения об участнике размещения заказа (форма № 2); б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: - опыт работы (Форма 3), - кадровый состав (Форма 4). д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 2) Конкурсная заявка (форма № 1); 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по одному договору не ниже цены договора в соответствующей части, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора в соответствующей части, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа; в) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (пункт 13 раздела II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации подготовки проектной документации по одному договору не ниже цены договора в соответствующей части, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора в соответствующей части, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа; г) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям (раздел I Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624). В случае отсутствия у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по инженерным изысканиям, необходимо предоставить договор субподряда/соглашение о намерениях с субподрядной организацией с приложением оригинала либо нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика и свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению видов работ по инженерным изысканиям субподрядной организации. В случае, если заявка подается от имени консорциума, конкурсная заявка участника размещения заказа подается от имени лидера консорциума и должна содержать помимо указанных документов консорциальное соглашение (гл.33 Гражданского Кодекса). По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Обязательно предоставление в составе заявки на каждый лот полного перечня документов и сведений. Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

Заказчик отвечает на запрос о разъяснении положений конкурсной документации, поступивший не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Срок действия конкурсной заявки: до заключения договора

Язык конкурсной заявки: русский

Валюта конкурсной заявки: российский рубль. Цена конкурсной заявки, указанная в иностранной валюте, будет определяться пересчетом по курсу Центрального банка РФ на момент оценки заявок

Возможность электронной формы участия в конкурсе: не предусматривается.

Адрес заказчика: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001, г.Киров Октябрьский пр-т, 116-а, юридический отдел. e-mail: jur@gas43.ru Контактный телефон : 67-91-54, факс 54-60-85 Волонихина Наталья Валерьевна

Дата и место начала срока подачи конкурсных заявок: 10 октября 2012 г., по адресу Заказчика.

Дата, время и место окончания приема конкурсных заявок: 09 ноября 2012 г. до 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 09 ноября 2012 г. 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

Дата и место рассмотрения конкурсных заявок: 13 ноября 2012 г. по адресу Заказчика

Дата, место оценки и сопоставления заявок: 14 ноября 2012 г. по адресу Заказчика

Срок заключения контракта: не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 13 дней со дня подписания итогового протокола.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения конкурса

по объекту: «Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области»

# Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ

Состав работ:

1. Проведение работ по разработке документации по планировке территории:

1.1.Выявление и согласование с землепользователями прохождение трассы газопровода по земельным участкам.

1.2.Разработка документации по  планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), согласование  и утверждение  в администрации Бобинского сельского поселения  Слободского района  и в администрации Слободского района проекта планировки территории в соответствии с ФЗ № 41от 20.03.11г. и ст.46 Градостроительного кодекса.

1.3.Разработка чертежа градостроительного плана.

2. Инженерные изыскания для проектирования  объекта строительства.

3. Проектирование и строительство распределительного подземного газопровода высокого и низкого давления из полиэтиленовых и частично из стальных  труб:  общей протяженностью ориентировочно  – 1,650  км, из них высокого давления  0,1 км, низкого давления 1,550 км, в  том числе строительство газопроводов-вводов к жилым домам существующей застройки в количестве 49 шт., привязка ШРП-1шт с основной и резервной линией редуцирования и газовым обогревом, согласно разработанной схеме газоснабжения д. Малые Раскопины. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, паспорта на оборудование и разрешения Ростехнадзора на применение оборудования на опасных производственных объектах.

4. Сметная документация (в программе «А0», в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области № 60/350 от 26.07.10 г.), прайс-листы должны быть подобраны на основании коньюктурного анализа цен с выбором наиболее экономичного решения (п.4.25.4.28 МДС 81-35.-2004) с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей материалов и оборудования и согласованные заказчиком.

5. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты: на технадзор, авторский надзор, подготовку территории под строительство,  ПНР ШРП и первичный пуск газа, врезку  в действующий газопровод,  проведение подрядных торгов.

6. Разработка специальных разделов: ИТМ ГО и ЧС; охрана окружающей среды, мероприятия по пожарной безопасности.

7. Разработка декларации пожарной безопасности, при необходимости расчет пожарных рисков.

8. Сопровождение прохождения государственной экспертизы  проектно-сметной документации до получения положительного заключения.

Обязательные условия:

- Наличие допуска СРО на виды инженерных изысканий у исполнителя работ или наличие  договора  со специализированной организацией  с допуском СРО по выполнению инженерных изысканий.

2. Наличие допуска СРО, на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генпроектировщиком), дающего право на проектирование всех разделов в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», выполнение работ по разработке проекта планировки территории, выполнение строительно-монтажных работ.

3. Заключение договора на авторский надзор в соответствии с ФЗ-116 от 21.07.97 г.    «О  промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4. Состав проекта: проектная документация (в объеме рабочего проекта) согласно  «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 и ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

5. Предоставление проектной документации в программе AutoCad c типом файлов dwg и с типом файлов pdf.

Ориентировочная стоимость ПИР +ППТ= 470,12+32,91=503,03 тыс.руб

# Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ

Выполнить работы согласно разработанной проектно-сметной документации

Ориентировочная стоимость СМР  –  3586,430 тыс.руб.

Общая стоимость лота  –                       4089,460 тыс.руб.

Исходные данные можно получить по адресу: г.Киров, Октябрьский проспект, 116а, каб.204, Жирова Светлана Витальевна. Контактный телефон 57-89-07, ф.54-68-32, e-mail: tech6@gas43.ru

Обоснование начальной (максимальной) цены договора для проведения конкурса

по объекту: «Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области»

(сводная смета на проектно-изыскательские работы)

| № п/п | Виды работ | Стоимость, тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | 293,01 |
| 2 | Инженерные изыскания | 177,11 |
| 3 | Проект планировки территории | 32,91 |
|  | Итого по объекту | 503,03 |

|  | Предварительная смета № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на инженерно-геодезические работы |  |  |  |  |
|  | Объект: | "Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области" |
| № п/п | Наименование вида и категории работ | Обоснование и расчет стоимости | Цена руб. | Объём га. | Стоимость руб. |
| 1 | Укрупнённые базовые цены на | СБЦ- 04 | 1 |  |  |  |
|  | создание инженерно-топограф. | таб.9 §6 | 1 |  |  |  |
|  | планов в м-бе: 1:500 | прим.6 таб.10 §1 | 1,2 |  |  |  |
|  | Застроенная территория | Общие ук. п.15-е | 1,75 |  |  |  |
|  | Съёмка | прим.5,2 | 1,0 | 3284 | 3,00 | 11 822 |
|  | Категория 2 | прим.4,2 | 1,00 | 1 067 | 3,00 | 5 602 |
| 2 | Картографическое вычерч. | СБЦ-04 Общие ук.п.14-е | 1,75 |  |  |  |
|  | топографич. планов в М 1:500 | Таб.65. §2 прим.4 | 1 |  |  |  |
|  | Кат.3 дм. |  | 1 | 37 | 12,00 | 777 |
| 3 | Детальное описание | СБЦ-04 Общие ук.п.14 | 1 | 168 | 0 | 0 |
|  | подземных сооруженний, 2 кат. | Таб.43 §1 прим.3 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | Планово-высотная прив.точек | СБЦ - 04, | 1 |  |  |  |
|  | при готовом съёмочном | таб.48 §1 | 0,8 |  |  |  |
|  | обосн. кнс=0.8. Расст.между тчк. | прим.1 | 1 |  |  | 0 |
|  | до 50 м. Категория 2 |  | 1 | 111 | 5 | 444 |
| 5 | Составление технического отчёта | Таб.79, §1, 10% от п. 1-4 | 0,10 |  |  | 1 865 |
| 6 | Итого полевые |  |  |  |  | 12 266 |
| 7 | Итого камеральные |  |  |  |  | 8 244 |
| 8 | Внутренний транспорт, до 5 км | СБЦ-04, Общие ук, таб.4 §1, 8.75% от п.6 | 0,0875 |  |  | 1 073 |
| 9 | Внешний транспорт, от 25 до 100 км. | СБЦ - 04, Общие ук, таб.5 §1 14 % от п. 6,8 | 0,140 |  |  | 1 867 |
| 10 | Организация и ликвидация работ | СБЦ - 04, Общие ук, п.13, 6% от п. 6,8 прим.1.3 | 0,06 |  |  |  |
|  |  | прим1.2 | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 001 |
| 11 | Неблагоприятный период года | СБЦ - 04 Общ.ук. таб.2, §2 30% от п.6,8,9,10 | 0,00 |  |  | 0 |
| 12 | Коэффициент к итогу сметной стоимости | СБЦ - 04,Общ.ук, таб.3, §2, К=1.08 от п.6-11 | 0,08 |  |  | 2 036 |
| 13 | Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  | 27 487 |
| 14 | Базовая цена с уч. инфляц. индекса на изыскат. работы для стр-ва по состоянию 3 кв.2012г.,равного 3,53 по отношению к базовым ценам на 01.01.2001 г. (письмо Министерства регионального развития РФ). | 3,53 |  |  | 97 029 |
| 15 | Расходы связанные с оформлением разрешения на производство инженерных изысканий и согласование подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями. СБЦ-04 таб.80 §1 |
|  |  |  |  |  |  | 200 |
| 16 | Услуги сторонних организаций ГТС |  |  |  |  |  |
| 17 | Всего: |  |  |  |  | 97 229 |
| 18 | Стоимость с учётом коэффициента: | 1,00 |  |  | 97 229 |
| 19 | НДС 18% |  | 0,18 |  |  | 17 501 |
| 20 | Стоимость с учётом НДС: |  |  |  |  | 114 730 |

| Смета №2 на инженерно-геологические работы Объект: "Распределительный газопровод в д.Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области" |  | Смета №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект: "Распределительный газопровод в д.Малые Раскопины Бобинского сельского |
| Смета составлена по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические, инженерно-экологические экологич. изыскания для строительства.М.,ПНИИИС Госстроя России,1999 № Наименование работ Обоснование Коэф. Измери- Обьем Цена Стоимость п/п категория сложности стоимости тель работ руб. руб 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Полевые работы 1 Инженерно-геологическая табл. рекогносцировка § 1 км 0 0 2 Бур. скважин колонковым шнеком д. до 160 м. гл. до 10 м коэфф.1,5 табл.21 II1 кат. 1 м 9 13,8 124 IV кат. § 1 1 м 9 15,7 141 3 Планово-высотная привязка при расстоянии между точками до 50м гл.26 Кат.I п.4, табл.93, § 2 1 точка 6 6,2 37 Гидрогеологические наблюд. при 4 бурении скважин гл.4 диам.146мм п.8, табл.18,§1 0,6 м 0 1,6 0 Статическое зондирование 5 грунтов табл.45 глубиной до 10м § 5 1 испыт. 0 128,3 0 отбор монолитов гр-ов из буровых 6 скважин табл.58 с глубины до 10м § 1 1 монолит 6 22,9 137 с глубины свыше 10м § 2 1 монолит 0 30,6 0 7 Экспресс-откачка табл.34, п.14 1 откачка 0 743 0 8 Замеры УЭС грунтов 9 Стоимость полевых работ 1 440 1.1.Прочие начисления 10 Выполнение полевых работ в табл.2 неблагоприятный период года §3 % п. 9 0 440 0 11 Расходы на внутренний транспорт табл.4 § 1 %п.9,10 8,25 440 36 12 Расходы на внешний транспорт табл.5, § 3 % 9-11 9 476 43 13 Организация и ликвидация работ п.13,14 1,7 % 9-11 9 476 73 14 Итого полевых работ 592 2.Лабораторные работы 15 Полный комплекс определений физических свойств песч. грунтов табл.65 §1 1 обр. 0 45,5 0 16 Полный комплекс определений физ.свойств глинистых грунтов табл.63 §9 1 обр. 6 38,4 230 17 Ускоренный сдвиг глин.грунтов (без физических свойств) табл.63 §13 без9 1 обр. 0 76 0 18 Компрессорные испытания глин. грунтов (без физических свойств) табл.63 §17 без9 1 обр. 0 63,5 0 19 Стандартный анализ воды табл.73 § 2 1 проба 1 67,3 67 Коррозионная активность грунтов 20 по отношению к стали табл.75 § 4 1 проба 1 18,2 18 Итого лабораторных работ 316 3.Камеральные работы 21 Сбор,изучение и систематизация материалов прошлых лет 1 кат. табл.78, п.1 1 м 0 6,9 0 22 Составл. программы(предписания) табл.81 §1 на производство работ прим.2 0,5 прогр. 1 200 100 23 Обработка материалов бурения, горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюд. табл.82 §1,кат.1 1 м 0 7 0 I кат. сложности 24 Камеральная обработка лабораторных исследований табл.86 §1,кат.1 1 % 15-20 10 1805 181 25 Камеральная обработка результ. зондирования на гл. до 10 м. табл.83 §1 1 0 29,7 0 26 Камеральная обработка эспресс- откачки табл.84,п.2 1 испыт. 0 336 0 27 Стоимость камеральных работ 281 28 Составление отчёта для стадии рабочая документация табл.87 I кат. cложности §1 1 % 23-26 20 181 36 29 Итого камеральных работ 317 30 Итого (всего по смете ценах 1991г:): 1225 31 Коэффициент к итогу от сметной стоимости изысканий К=1.08 табл.3 §2 1 коэфф. 1,08 1225 1323 32 С учётом инфляционного индекса согласно письма Минрегиона 3 кв.2012г К = 39,97 1 коэфф. 39,97 1323 52866 33 Всего в ценах 2012г. 52866 34 С учётом коэффициента 1 52866 35 НДС 18% 0,18 9516 36 Стоимость с учётом НДС 62382 | поселения Слободского района Кировской области " |

| Предварительная смета № 3 |
| --- |
|  |  | на проектные работы |  |
| Объект: "Распределительный газопровод в д.Малые Раскопины Бобинского сельского поселения |
| Слободского района Кировской области" |
| (СБЦ 2006 "Газооборудование и газоснабжение промпредприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение) |
| № | Наименование работ | Обоснования | Расчет стоимости | Стоимость, т.руб |
| 1. | Подземный газопровод | гл.2, таб.6 п.1 | 11,501х1,25х0,4х1,15х3,46 | 22,88 |
|  | высокого давления 0,1км | К=1,25 Р.П. | 11,501 |  |
|  |  | К=0,4(т.6 прим.п.4) | 1,25 |  |
|  |  |  | 1,15 |  |
|  |  | К=1,15 Р.К. | 0,4 |  |
|  |  | К=3,46(3 кв.2012г) | 3,46 |  |
| 2. | Подземный газопровод низкого давления 1,55км | т.6 п.4 | (40,006+28,121х1,55) х1,25х0,4х1,15х3,46 | 166,31 |
|  |  |  | 40,006 |  |
|  |  | К=1,25 Р.П. | 28,121 |  |
|  |  | К=0,4(т.6 прим.п.4) | 1,55 |  |
|  |  |  | 1,25 |  |
|  |  | К=1,15 Р.К. | 0,4 |  |
|  |  | К=3,46(3 кв.2012г) | 1,15 |  |
|  |  |  | 3,46 |  |
| 2. | Привязка ШРП 1 шт | т.1 п.9 | 7,132х1,25х1,15х3,46х0,5 | 17,74 |
|  |  | К=0,5 | 7,132 |  |
|  |  | К=1,15 Р.К. | 1,25 |  |
|  |  | К=3,46(3кв.2012г) | 1,15 |  |
|  |  |  | 3,46 |  |
|  |  |  | 0,5 |  |
| 4. | Разработка разделов проекта | гл.1 п.1.13 | (22,88+166,31+17,17)х0,1 | 20,69 |
|  | ИТМ и ГО, МПБ | К=0,1 | 0,1 |  |
| 5. | Разработка разделов проекта | гл.1 п.1.13 | (22,88+166,31+17,17)х0,1 | 20,69 |
|  | ООС | К=0,1 | 0,1 |  |
| 6. | Итого проектных с НДС 18% | К=1,18 | (22,88+166,31+17,17+20,69+20,69)х1,18 | 293,01 |
|  |  |  | 1,18 |  |

| СМЕТА |
| --- |
| на землеустроительные работы |
| Наименование работ: | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания |
| Объект: | "Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области" |
| № п/п | Наименование работ | № частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на ПИР | Расчет стоимости | Стоимость, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы: сбор документов на земельный участок; рекогносцировочное обследование территории | Сборник цен и ОНЗТ М., 1996г. Приложение 12 | Q x Cт x kp x Иц x k | 2268,67 |
|  | Трудозатраты | Q | 2 | чел/дн | Районный коэффициент | kp | 1,28 |  |  |
|  | Стоимость 1 чел/дн | Cт | 210 | руб. | Индекс цен | Иц | 4,22 |  |  |
|  | Спецрежим | k | 1 |  | Письмо Росземкадастра от 10.01.2003г. №НК/25 п.17 общ.указ. |  |  |
| 2 | Согласование при установлении границ землепользователей: | Таблица 114 прим.5 прил.1,2,3 | Ст х k х kp x Иц k=1+0,1*(C-1) | 2733,75 |
|  | согласований | С | 12 |  |  |  |  |
|  | категория |  | 3 |  |  |  |  |
|  | стоимость 1 согласования | Ст | 241 |  | Районный коэффициент | kp | 1,28 |  |  |
|  |  | k | 2,1 |  | Индекс цен | Иц | 4,22 |  |  |
| 3 | Расходы на переезды | Приложение 14 и 14а Сборника цен | 1,05 х Цб х N + Ц x Иц х N x (0,2+Вр) x kp | 1375,53 |
|  | нормативное количество переездов | N | 4 |  |  |  |  |
|  | цена билета | Цб | 60 | руб. |  |  |  |
|  | Расходы на 1 чел./дн | Ц | 130 | руб. | Районный коэффициент | kp | 1,28 |  |  |
|  | время в пути | Вр | 0,2 | чел/дн | Индекс цен | Иц | 4,22 |  |  |
| 4 | Изготовление землеустроительного дела: подготовка шаблона карты, печать всех форм и отчетов, формирование дела | Приложение 12, п. 3.2 | Ст х Q x kp x Иц | 3240,96 |
|  | Трудозатраты | Q | 3 | чел/дн | Районный коэффициент | kp | 1,28 |  |  |
|  | Стоимость 1 чел/дн | Cт | 200 | руб. | Индекс цен | Иц | 4,22 |  |  |
| ВСЕГО : | 9618,91 |
|  | Стоимость с учетом коэффициента - дефлятора (согласно Приказам Министерства регионльного развития) : |  | ВСЕГО x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7 x K8 | 32913,46 |
|  | №337 от 11.11.2003г. | К1 | 1,133 |  |  |  |  |
|  | №298 от 09.11.2004г. | К2 | 1,104 |  |  |  |  |
|  | №277 от 27.10.2005г. | К3 | 1,132 |  |  |  |  |
|  | №359 от 03.11.2006г. | К4 | 1,096 |  |  |  |  |
|  | №401 от 19.11.2007г. | К5 | 1,081 |  |  |  |  |
|  | №392 от 12.11.2008г. | К6 | 1,148 |  |  |  |  |
|  | №465 от 13.11.2009г. | К7 | 1,295 |  |  |  |  |
|  | №519 от 27.10.2010г. | К8 | 1,372 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 32913,46 |
| ВСЕГО по смете: | 32913,46 |

|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора для проведения конкурса по объекту: |
| --- | --- |
|  | "Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района района Кировской области" (выполнение строительно-монтажных работ) |
|  |  | Полная сметная стоимость затрат |
| п.п. | Наименование видов работ и затрат |  | строит.-монт. | Стоимость оборуд. | Стоимость прочих | всего в тыс. руб. |
| 1 | 2 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гл. 1 | Подготовка терр. стр-ва |  |  |  |  |  |
| договор | Разбивка трассы |  | 0,00 |  | 3,100 | 3,10 |
| договор | Подготовительные работы |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по гл. 1 |  | 0,00 |  | 3,100 | 3,10 |
| Гл.2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| См №1 | рапредел сети газ-да выс и низ. д |  | 426,20 | 184,80 |  | 611,00 |
|  | Итого по главе 2 |  | 426,20 | 184,80 |  | 611,00 |
|  | Итого по гл. 1-7 |  | 426,20 | 184,80 | 3,100 | 614,10 |
| Гл. 8 | Временные1,5 % |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 1-8: |  | 426,20 | 184,80 | 3,100 | 614,10 |
| Гл. 9 | Зимний 3.3% |  | 14,06 |  |  | 14,06 |
|  | Транспортные затраты0,67% |  | 0,29 |  |  |  |
|  | первичный пуск газа |  |  |  |  |  |
|  | Итого по гл. 9 |  | 14,35 |  | 0,000 | 14,35 |
|  | Итого по 1-9 |  | 440,55 | 184,80 | 3,100 | 628,450 |
| Гл.10 | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  |  |
| Гл. 12 | Проектные работы |  |  |  |  |  |
|  | Авторский надзор 0.2% |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы |  |  |  |  |  |
|  | Изыскательские работы |  |  |  |  |  |
|  | Топогеодезические изыскания |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на экспертизу 28,45% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по гл. 12 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по гл. 1-12 |  | 440,55 | 184,80 | 3,100 | 628,45 |
|  | Непредвиденные 2,0% |  | 8,81 |  |  | 8,81 |
|  | Всего |  | 449,36 | 184,80 | 3,10 | 637,26 |
|  | Пересчет на 18.09.2012 г. |  | 5,42 | 3,21 |  |  |
|  | итого |  | 2435,54 | 593,21 | 10,60 | 3039,35 |
|  | НДС 18% |  | 438,40 | 106,78 | 1,91 | 547,08 |
|  | Всего с НДС |  | 2873,93 | 699,99 | 12,51 | 3586,43 |
|  | Дефлятор |  | 1,0000 | 1,00 | 1,000 | 1,00 |
|  | Стоимость работ с учетом дефл. |  | 2873,93 | 699,99 | 12,51 | 3586,43 |

Форма 1

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 	ПО ЛОТУ №_______

# Участник размещения заказа: _____________________________

# Предмет договора: _______________________________________

______________________________________________________________________

Предлагаемые условия заключения договора:

# Цена договора _____________________________________

# (в том числе НДС____ тыс.руб.) или ( НДС не облагается согласно____________).

# В том числе:

# Стоимость проектно-изыскательских работ ______, в том числе стоимость ППТ_______

# Стоимость государственной экспертизы____________________________________

# Стоимость строительно-монтажных работ__________________________________

# Стоимость авторского надзора____________________________________________

# Срок  предоставления гарантий качества работ:  в течение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

- не проводится ликвидация участника размещения заказа - юридического лица и отсутствует решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена.

- у участника размещения заказа отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

# Подпись уполномоченного лица

# участника размещения заказа

м.п.

дата

Форма 2

## СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Участник размещения заказа                                                                           р

| 1. | Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….) (для юридического лица) |  |
| 3 | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 4 | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 5. | Форма собственности (для юридического лица) |  |
| 6 | Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) (для юридического лица) |  |
| 7 | Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество (для юридического лица) |  |
| 8 | Головная организация (для юридического лица) |  |
| 9 | Ответственное лицо по выполнению контракта (руководитель контракта), телефон (для юридического лица) |  |
| 10 | Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| 11 | Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 12 | Место жительства (для физического лица) |  |
| 13 | Отношение к субъектам малого предпринимательства |  |
| 14 | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, р/с, к/с, БИК, ИНН, КПП) |  |
| 15. | Телефон, факс, Е-mаil, моб. тел. |  |
| 16. | Допуск СРО (№ дата) |  |
| 17. | Виды деятельности, на которые выдан допуск СРО. |  |

# Подпись уполномоченного лица

# участника размещения заказа

м.п.

дата

Форма 3

## ОПЫТ РАБОТЫ

# участника размещения заказа по выполнению проектно-изыскательских и

# строительно-монтажных работ по объектам газификации за последние 5 лет.

# Участник размещения заказа                                                                           р

# Дата создания юридического лица __________________

| № | Наименование объекта | Расположение объекта (страна, город) | Дата выполнения работ | Какие работы выполнены | Заказчик (точный адрес, телефон, ответственное лицо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Итого объектов: |

# Подпись уполномоченного лица

# участника размещения заказа

# м.п.

# дата

Форма 4

## КАДРОВЫЙ СОСТАВ

участника размещения заказа

# Участник размещения заказа                                                р

| № п/п | Занимаемая должность | Фамилия И.О. | Образование и специ- альность (наличие или отсутвие специальности «Теплогазоснаб жение и вентиляция») | Стаж работы (общий) | Наличие/отсутствие свидетельства об аттестации в области проектирования объектов газораспределения и газопотребления. | Год последней переподготовки, повышения квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 8 |
| Общее количество работающих |

# Подпись уполномоченного лица

# участника размещения заказа

# м.п.

# дата

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

г. Киров                                                                                                  «___» ______________ 2012г.

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________________________ действующего на основании __________________, с другой стороны,

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с третьей стороны,

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за счет средств Инвестора собственными и/или  привлеченными силами выполнить работы по проектированию и строительству «под ключ» объекта газификации «Распределительный газопровод в д. Малые Раскопины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области» (далее по тексту – Объект).

  - В рамках исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить следующее:

    - Разработать проектно-сметную документацию для строительства Объекта в соответствии с Заданием на проектирование и Техническим заданием на подготовку документации по планировке территории (Приложение № 1,2 к настоящему договору).

    - Организовать прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации в КОГАУ «Управление государственной экспертизы» (г. Киров), обеспечив получение положительного заключения;

    - Выполнить  работы по строительству Объекта в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу;

    - Сдать ЗАКАЗЧИКУ завершенный строительством Объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

    - Выполнить благоустройство территории;

    - Ввести объект в эксплуатацию в установленном порядке.

  - Заказчик обязуется принять выполненные работы, а Инвестор обязуется оплатить  выполненные работы.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ, УСЛУГ,  МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

  - Стоимость настоящего договора составляет ________________ в т.ч. НДС/НДС не облагается.

В том числе:

- стоимость проектно-изыскательских работ __________, в том числе стоимость ППТ ________________

- стоимость государственной экспертизы ___________________________________

- стоимость строительно-монтажных работ __________________________________

- стоимость авторского надзора_____________________________________________

  - Расчет договорной цены является Приложением № 3 к настоящему договору.

  - Стоимость проектно-изыскательских работ определяется на основании сборников цен, утвержденных Госстроем РФ.

  - Стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании территориальных сметных нормативов, действующих на территории Кировской области на момент разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы.

  - В стоимость проектно-сметной документации по настоящему Договору не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов оплата услуг согласующих организаций, чье участие в согласовании проектно-сметной документации определено компетентными органами.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами в Календарном плане (графике) выполнения этапов работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

Начало работ  – с момента подписания настоящего договора,

выполнение проектно-изыскательских работ - до 20 декабря 2012 г.,

выполнение строительно-монтажных работ – до 15 февраля 2013г.,

выполнение благоустройства – до 15 июня 2013г.

  - Предельная продолжительность исправления выполненной проектной документации по замечаниям Заказчика и органов экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня их получения Исполнителем.

  - Дата окончания работ, определенная в п. 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных договором сроков окончания работ. Датой окончания работ является дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

    - Выполнить проектно-изыскательские работы, обеспечив получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации,

    - Поставить к месту строительства  необходимое оборудование и другие материалы, необходимые для строительно-монтажных и пусконаладочных работ, согласно разработанной проектно-сметной  документации.

    - Выполнить собственными силами и средствами или силами третьих лиц строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству Объекта в соответствии со строительными и иными нормами и правилами, регламентирующими проведение данных видов работ.

    - Обеспечить ведение авторского надзора.

    - Передать ЗАКАЗЧИКУ проектно-сметную документацию на строительство Объекта, а также исполнительную техническую документацию на выполненные строительно-монтажные работы.

    - Предъявить завершенный строительством Объект к вводу в эксплуатацию.

    - Сдать ЗАКАЗЧИКУ выполненные работы (этапы работ) по настоящему Договору в порядке, установленном настоящим Договором.

    - Выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

  - ЗАКАЗЧИК обязан:

    - Назначить приказом по предприятию своего уполномоченного представителя (ответственное лицо) для согласования с ПОДРЯДЧИКОМ организационно-технических вопросов, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ по настоящему Договору, а также для проверки им качества выполняемых подрядных работ.

    - Принять от ПОДРЯДЧИКА выполненные им этапы работ согласно настоящего Договора.

  - ИНВЕСТОР обязан:

    - Обеспечить финансирование проектирования и строительства Объекта.

4.3.3. Оплатить услуги Заказчика по выставленным счетам-фактурам.

4.3.4. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

- ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Подрядчик обязан:

5.1.	Выполнить работы по разработке документации по планировке территории:

5.1.1. выявление и согласование с землепользователями прохождение трассы газопровода по земельным участкам,

    - изготовление проекта планировки территории и проекта межевания

    - согласование и утверждение в администрации Бобинского сельского поселения Слободского района и в администрации Слободского района проекта планировки территории в соответствии с ФЗ № 41от 20.03.11г. и ст.46 Градостроительного кодекса

    - разработка чертежа градостроительного плана.

5.2. Осуществить инженерные изыскания для проектирования объекта.

5.3. Разработать проектно-сметную документацию на строительство в соответствии с заданием ЗАКАЗЧИКА на проектирование.

Результатом работ является проектная документация на бумажном носителе и на электронном носителе на CD, DVD, сметная документация в программе «А0» в ТЕР в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г. (прайс-листы должны быть подобраны на основании коньюктурного анализа цен с выбором наиболее экономичного решения (п.4.25.4.28 МДС 81-35.-2004) с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей материалов и оборудования и согласованы заказчиком).

Количество экземляров вышеуказанной документации определено в Задании на проектирование и Техническом задании на подготовку документации по планировке территории (Приложение № 1,2 к настоящему договору).

5.4. Обеспечить прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, обеспечив получение положительного заключения.

5.5. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки проекта, экземпляры проекта на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе на CD, DVD в программе AutoCad с типом файлов dwg и с типом файлов pdf и сметную документацию в программе «А0» в ТЕР  в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №60/350 от 26.07.10г.

5.6. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки проекта обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проекта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

5.8. Если в 10-дневный срок после сдачи проекта подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Подрядчику, проект считается принятым.

5.9. Подрядчик обязуется взаимодействовать с экспертами КОГАУ «Управление государственной экспертизы» в процессе прохождения государственной экспертизы и представить Заказчику положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

- ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ

  - Подрядчик вправе привлекать к осуществлению работ субподрядчиков или иных третьих лиц. Невыполнение субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий договора.

Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков или иных третьих лиц и заключение субподрядных договоров. В информации для согласования должны излагаться: наименование и юридический адрес субподрядной организации или иного третьего лица, предмет договора, наличие допуска СРО (с приложением выписки из ЕГРЮЛ, копий допуска, учредительных документов, проекта договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых субподрядчику или иному третьему лицу работ).

  - Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

  - Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

  - До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), и журнал входного контроля материалов и изделий.

  - Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

  - Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

  - Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.

  - Подрядчик за два дня до начала приемки извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

  - Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

  - В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

  - Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ, несоблюдение Подрядчиком данного обязательства влечет приостановку работ, что будет являться для Подрядчика нарушением срока начала работ и повлечет ответственность.

  - Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

  - Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

  - Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к системе координат.

  - Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ.

  - Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.

  - По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе.

  - Порядок сдачи-приемки Работ

    - До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а).

    - Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.

    - Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

    - По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.

    - Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ;

б) в случае, если представленные результаты Работ содержат незначительные  отклонения от условий договора, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ, в приложении к которому указываются замечания и претензии по результатам Работ и порядок их доработки;

в) в случае, если представленные результаты Работ содержат существенные отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ.

6.21.6. Результаты Работ, выполненные с замечаниями и (или) претензиями  подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

6.21.7. Результаты Работ, выполненные с существенным отклонением от условий договора, подлежат  доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента непринятия Заказчиком результатов Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором. Заказчик вправе в этом случае потребовать  уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в настоящем договоре.

6.21.8. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух  экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

6.22. Права и обязанности Подрядчика

6.22.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания  и  сооружения  любого  типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации;

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;

- нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий необходимых для выполнения Работ;

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.22.2.  Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

6.22.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.22.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам.

6.22.5. Подрядчик имеет право складировать материалы и оборудование в помещениях, передаваемых заказчиком под производство Работ.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств Инвестором на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных Заказчиком актов приемки выполненных работ, а также выставленных для оплаты счетов в течение 45 дней:

1 этап оплаты: оплата стоимости инженерных изысканий - после приемки технического отчета по инженерным изысканиям, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки данного отчета.

В случае, если инженерные изыскания направляются на государственную экспертизу отдельно, то оплата производится после положительного заключения государственной экспертизы.

2 этап оплаты: оплата стоимости проектных работ – после приемки проекта, подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

3 этап оплаты: оплата стоимости строительно-монтажных работ – на основании актов выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанных Заказчиком и Подрядчиком, и счетов /счетов- фактур, выставленных для оплаты.

  - Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного в установленном порядке.

  - Форма оплаты – денежные средства.

  - Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные работы.

  - Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).

  - Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6 утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.

  - Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

  - Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

  - Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР; непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы с предоставлением подтверждающих документов и расчетов.

  - Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

  - Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

  - Оплате по настоящему Договору подлежит фактически выполненный объем работ, рассчитанный на основании сметы в составе проектно-сметной документации, подтвержденный  Актом сдачи-приемки выполненных работ.

  - Подрядчик гарантирует соответствие Объекта всем условиям и техническому заданию, содержащемуся в конкурсной документации.

  - Подрядчик гарантирует соответствие качества материалов и оборудования Объекта Сертификатам соответствия, ТУ, ГОСТам, СНиПам, другим нормам и правилам, действующим на территории РФ.

  - Гарантия на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию.

  - В течение гарантийного срока Подрядчик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству Объекта в течение 10 дней. В случае просрочки выполнения этого требования Заказчик  вправе отремонтировать или заменить  оборудование за свой счет с возложением на Подрядчика обязанности возместить понесенные расходы.

  - Право собственности на Объект переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания акта приемки завершенного строительством объекта газораспределительной системы.

  - ПОДРЯДЧИК отвечает за соблюдение безопасных норм и правил производства  выполняемых работ на объекте. Лицо, ответственное за соблюдением безопасности при производстве монтажных и пусконаладочных работ, назначается приказом по предприятию ПОДРЯДЧИКА.

  - Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства об  охране труда.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК гарантируют выполнение своих обязанностей в полном объеме и сроки, определенные условиями настоящего Договора.

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполнения работ в соответствии с техническим заданием ЗАКАЗЧИКА, прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документацией, технологией строительства и действующими СНиП.

  - Претензии ЗАКАЗЧИКА по поводу неудовлетворительного качества выполненных работ по Объекту предъявляются ПОДРЯДЧИКУ в течение 5 (пяти) лет с момента (даты) получения ЗАКАЗЧИКОМ разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных в ходе выполнения работ и в гарантийный срок эксплуатации Объекта.

  - Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта  ЗАКАЗЧИКОМ и третьими лицами, а так же на случаи нарушения правил эксплуатации Объекта ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами.

  - В случае разногласий между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ по качеству выполненных работ ЗАКАЗЧИК вправе требовать назначения независимой экспертизы. Обязанность по организации экспертизы возлагается на ЗАКАЗЧИКА. Оплата экспертных работ производится Стороной, против которой вынесено решение экспертизы, а если они оплачены другой Стороной, последняя вправе требовать возмещения расходов в полном объеме.

  - При обоснованности претензий ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК за свой счет обязан устранить выявленные недостатки. При этом Стороны согласуют сроки выполнения работ по устранению выявленных недостатков.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение обязательств по настоящему Договору Сторона, нарушившая условия Договора, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Уплата пени, штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от выполнения своих договорных обязательств.

  - Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы Сторонами путем переговоров, заинтересованная Сторона вправе обратиться в арбитражный суд Кировской области.

  - За нарушение конечных сроков выполнения работ по Договору ПОДРЯДЧИК уплачивает в пользу ИНВЕСТОРА пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от общей стоимости работ, конечные сроки выполнения которых нарушены, за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ по Договору ПОДРЯДЧИК уплачивает в пользу ИНВЕСТОРА пени в размере 0.1 % (одна десятая процента) от общей стоимости работ по просроченному этапу (цены этапа) за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков устранения недостатков (дефектов) результата работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, ПОДРЯДЧИК уплачивает в пользу ИНВЕСТОРА пени в размере 0,01 (одна сотая процента) от общей стоимости всех работ по Договору за каждый день просрочки. Пени начисляются до дня устранения ПОДРЯДЧИКОМ недостатков (дефектов), включая этот день, а если к устранению недостатков приступит ЗАКАЗЧИК или привлеченное им третье  лицо – до дня начала устранения недостатков ЗАКАЗЧИКОМ или третьим лицом.

  - Требования об уплате неустойки, предусмотренной п. 11.4. и 11.5. Договора не связаны друг с другом. Пени будут уплачиваться ПОДРЯДЧИКОМ по счетам ИНВЕСТОРА  в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления расчета пеней и выставления счета на их оплату. А в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ указанного срока сумма пеней может быть удержана ИНВЕСТОРОМ из любых платежей, причитающихся ПОДРЯДЧИКУ.

  - Уплата пеней не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих обязательств по Договору в натуре, а также от возмещения убытков, возникших у ИНВЕСТОРА в связи с ненадлежащим выполнением ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств, в части не покрытой пенями.

  - В случае задержки причитающихся ПОДРЯДЧИКУ платежей, за исключением авансовых, ИНВЕСТОР обязан выплатить ПОДРЯДЧИКУ пени в размере 0,1 % (одна десятая процента от суммы, не выплаченной на момент исчисления срока на оплату за каждый день просрочки.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора производится по основаниям, предусмотренным Договором, путем письменного уведомления других Сторон, т.е. путем одностороннего отказа от исполнения Договора без обращения в суд. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения другой Стороной указанного уведомления, если более поздний срок не будет указан в уведомлении.

12.2. Основаниями для расторжения Договора ЗАКАЗЧИКОМ являются:

а) ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств после истечения согласованного Сторонами дополнительного срока для устранения допущенных нарушений, который не может превышать 10 (десяти) календарных дней;

б) задержка ПОДРЯДЧИКОМ начальных, промежуточных или конечных сроков исполнения своих обязательств более чем на 10 (десять) календарных дней;

в) систематическое (более двух раз) нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ;

г) повторное несоблюдение ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ;

д) исключение ПОДРЯДЧИКА из членов саморегулируемой организации, в случае если данное членство является обязательным  для выполнения работ по Договору;

е) форс-мажорные обстоятельства, если они не только временно мешают исполнению Договора, но и делают его исполнение полностью невозможным;

ж) иные основания, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

12.3.   Основаниями для расторжения Договора ПОДРЯДЧИКОМ являются: а) неисполнение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств после истечения согласованного Сторонами дополнительного срока для устранения допущенных нарушений, который, если Стороны не договорятся об ином, не может превышать 10 (десяти) дней;

б) форс-мажорные обстоятельства, если они не только временно мешают исполнению Договора, но и делают его полностью невозможным;

г) иные основания, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

  - При расторжении Договора Стороны в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения уведомления, указанного в п.12.1 Договора, урегулируют вопрос о сумме, на которую претендует каждая из них в связи с фактически выполненными работами и осуществленной поставкой, с учетом всех произведенных ранее выплат. Результаты урегулирования должны быть оформлены актом сверки взаиморасчетов или иным двусторонним документом, а расчеты должны быть произведены в течение 10 (десяти) банковских дней со дня его подписания, если в нем не будет указан иной срок. Если документ, регулирующий указанный вопрос, не будет подписан Сторонами в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора (в том числе по причине отказа любой из Сторон от его подписания или уклонения от его подписания), основанием для окончательных взаиморасчетов будет письменное требование Стороны о выплате причитающейся ей суммы. Данное требование должно быть исполнено в течение 10 (десяти) банковских дней со дня его получения.

  - Если Договор будет расторгнут одной из Сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной, последняя будет обязана возместить первой все убытки, причинные расторжением Договора.

  - Все права на результат работ, выполненных к моменту расторжения Договора, а также на поставленные в место выполнения работ оборудование и материалы принадлежат ЗАКАЗЧИКУ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой иные обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - Все приложения к настоящему Договору  являются его неотъемлемой частью.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

- Приложение № 1. Техническое задание на проектирование.

- Приложение № 2. Техническое задание на подготовку документации по планировке территории

- Приложение № 3. Расчет договорной цены

- Приложение № 4. Календарном плане (графике) выполнения этапов работ

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ИНВЕСТОР: КОГУП «Агентство энергосбережения» |
| --- | --- | --- |
| 610001 г. Киров Октябрьский проспект,116а ИНН 4345086310 КПП 434501001 Наименование получателя: Департамент финансов Кировской обл. (КОГКУ «УГИИ» л/с 04866006433) Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КИРОВ БИК 043304001 р/сч 40603810800003000001 ОКАТО 33401000000 Директор А.Ю.Чиликин |  | 610046, г. Киров, ул. Уральская,7 р/сч. 40602810227320100232 к/сч. 30101810500000000609 в ОСБ № 8612 г. Киров, БИК 043304609 ИНН 4345046211/КПП 434501001 Директор С.Г. Рыков |

|  | Приложение №1 к договору №___ от __________ 2012 г. Утверждаю Директор КОГКУ «УГИИ» м.п. _____________ А.Ю.Чиликин «_____»____________________ |
| --- | --- |

## Задание на проектирование

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования |  |
| 2. | Вид строительства |  |
| 3. | Стадийность проектирования |  |
| 4. | Требования по вариантной и конкурсной разработке |  |
| 5. | Особые условия строительства |  |
| 6. | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа |  |
| 7. | Требования к инженерному и технологическому оборудованию |  |
| 8. | Требования к технологии, режиму предприятия |  |
| 9. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям |  |
| 10. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия |  |
| 11. | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий |  |
| 12. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда |  |
| 13. | Требования по ассимиляции производства |  |
| 14. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| 15. | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ |  |
| 16. | Состав демонстрационных материалов |  |
| 17. | Количество экземпляров проектно-сметной документации |  |
| 18. | Прочие условия |  |
| 19. | Заказчик (наименование организации, финансирующей проектирование и строительство, адрес заказчика) |  |
| 20. | Расчетный счет заказчика на финансирование проектных работ (№ счета, наименование и адрес финансирующего банка) |  |

##### Заказчик  Зам.директора КОГКУ «УГИИ»                                         К.А. Карпов

должность                       подпись                              Ф.И.О.

##### Генеральный

Проектировщик

должность                                подпись                               Ф.И.О

.м.п.

|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к договору № __ от "__" ______ 2012 г. |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  |  |  |  |  | Директор КОГКУ "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А.Ю.Чиликин |
|  |  |  |  |  |  | "___"_____________2012г. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| на подготовку документации по планировке территории |
| № | Название раздела | Содержание |
| 1 | Вид документации по планировке территории |  |
| 2 | Заказчик |  |
| 3 | Разработчик документации по планировке территории |  |
| 4 | Основание для разработки документации по планировке территории |  |
| 5 | Объект планировки территории, его основные характеристики |  |
| 6 | Нормативно-правовая база |  |
| 7 | Исходные материалы |  |
| 8 | Состав, содержание и сроки разработки представляемых материалов по этапам разработки документации по планировке территории |  |
| 9 | Требования к документации по планировке территории |  |
| 10 | Проверка документации по планировке территории |  |
| 11 | Проведение публичных слушаний |  |
|  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО Глава администрации _____________ района _________________________ «___»__________ 2012г. СОГЛАСОВАНО Глава администрации ___________ поселения __________________________ «___»__________2012г. |  |  |